## Sheet1
南雄市用户水龙头水质监测信息公开表（2021年第2季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测评价结果 | 不合格指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议
1 | 江头学校江头镇沿江西路西150米 | 惠康自来水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、总铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
2 | 水口中学水口镇342县道南100米 | 水口自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
3 | 南亩中学南亩镇农村信用合作社南行60米正北方向110米 | 黄坑供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
4 | 南亩卫生院亩镇342县道海林酒楼前200米 | 黄坑供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
5 | 黄坑中学黄坑镇文明路 | 黄坑供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
6 | 黄坑卫生院黄坑镇校道路10号 | 黄坑供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
7 | 坪田爱生小学坪田镇新龙横岭村委会新龙圩村正东方向181米 | 坪田自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 |  | 经检测，浑浊度不合格，其他指标全部合格。 | 浑浊度:10.86（标准限值≤3NTU） | 建议沉淀净化后煮沸饮用。
8 | 大坊金城希望小学界址镇大坊342省道 | 界址自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
9 | 乌迳中学南雄市乌迳镇人民东路 | 乌迳自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
10 | 乌迳小学新校区乌迳镇人民路 | 乌迳自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.6 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
11 | 第二小学林荫路27号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.7 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
12 | 实验中学金叶大道南路(教育南路)西300米 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.7 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
13 | 三防指挥部金叶大道中281号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.7 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
14 | 水南幼儿园粤北新村水南大道5号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.7 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
15 | 向日葵幼儿园雄中路水南段24号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.7 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
16 | 机关幼儿园雄中路分园雄中路162号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.4.7 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
17 | 油山中学油山镇教育路54号 | 油山自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、总铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，肉眼可见物不合格，其他指标全部合格。 | 肉眼可见物:有大量褐色细小颗粒（标准限值：无） | 供水单位须做好沉淀净化工作，建议沉淀净化煮沸后饮用，并科学卫生用水。
18 | 油山镇政府油山镇338县道旁 | 油山自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 |  | 经检测，浑浊度、肉眼可见物不合格，其他指标全部合格。 | 浑浊度:18.30（标准限值≤3NTU）、肉眼可见物:有大量褐色细小颗粒（标准限值：无） | 供水单位须做好沉淀净化工作，建议沉淀净化煮沸后饮用，并科学卫生用水。
19 | 油山小学油山镇大塘居委会付岗头村 | 油山自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 |  | 经检测，浑浊度、肉眼可见物不合格，其他指标全部合格。 | 浑浊度:19.42（标准限值≤3NTU）、肉眼可见物:大量褐色细小颗粒（标准限值：无） | 供水单位须做好沉淀净化工作，建议沉淀净化煮沸后饮用，并科学卫生用水。
20 | 邓坊学校邓坊镇红叶大道335号 | 邓坊自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
21 | 邓坊镇政府邓坊镇红叶大道138号 | 邓坊自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
22 | 邓坊卫生院邓坊镇红叶大道83号 | 邓坊自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
23 | 珠玑中心小学珠玑镇古巷大道3号 | 珠玑自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、总铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
24 | 珠玑中学珠玑镇古巷新村二区 | 珠玑自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
25 | 珠玑中心幼儿园珠玑镇乐达路与外浆路交汇处附近西南 | 珠玑自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
26 | 湖口中学湖口镇342县道西50米 | 珠玑自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
27 | 湖口中心小学湖口大道湖口圩 | 珠玑自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.10 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
28 | 南雄交通局新城沿江东路2号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.11 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
29 | 八一幼儿园朝阳中路与朝阳西路交汇处西南 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.11 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
30 | 永康路小学永康路与成康路交汇处东 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.11 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
31 | 南雄中学环城西路82号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.11 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
32 | 南雄迎宾馆雄州镇建设路6号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.11 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
33 | 珠玑大酒店建设路12号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.5.11 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
34 | 古市镇第三小学古市镇323国道东侧 | 古市自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.1 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、总铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
35 | 主田莲花小学主田镇339县道东100米 | 主田自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.1 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
36 | 南雄一小朝阳中路一栋501 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.1 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
37 | 市二中雄州街道黎口路44号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.1 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
38 | 南雄市大润发雄中路与青云东路交汇处 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.1 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
39 | 财贸幼儿园环城东路校区环城中路 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.1 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
40 | 南雄市中心幼儿园环城东路35号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.1 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
41 | 郊区村委会四条门郊区村委会大楼 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.1 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
42 | 实验小学全安镇羊角村 | 全安自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.2 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、总铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
43 | 水厂办公室全安镇S342省道209路口 | 全安自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.2 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
44 | 帽子峰学校帽子峰镇富竹墟帽峰路２号 | 帽子峰自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.2 |  | 经检测，浑浊度、铝、余氯不合格,其他指标全部合格。 | 浑浊度:32.44（标准限值≤3NTU）、铝：0.217（标准限值≤0.2）、余氯：0.02（标准限值≥0.05mg/L） | 供水单位须做好沉淀净化工作，注意投药量和消毒量，建议沉淀净化煮沸后饮用，并科学卫生用水。
45 | 澜河学校澜河镇新街66号 | 澜河自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.2 |  | 经检测，浑浊度不合格，其他指标全部合格。 | 浑浊度:30.62（标准限值≤3NTU） | 供水单位须做好沉淀净化工作，建议沉淀净化煮沸后饮用，并科学卫生用水。
46 | 百顺学校南雄市百顺镇百顺村22号 | 百顺自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市疾控中心 | 2021.6.2 |  | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 未提示健康风险，建议煮沸后饮用。
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行〘生活饮用水标准检验方法〙（GB/T5750-2006）的要求进行。 （2）以〘生活饮用水卫生标准〙（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。