竞

争

性

谈

判

文

件

采购项目编号：NX2016JZ07

采购项目名称：广东省南雄市地方税务局办公大楼五楼办公室改造项目

南雄市公共资源交易中心编制

发布日期：2016年9月19日

目      录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

温馨提示：

为进一步规范供应商参加韶关市政府采购工作行为，提高政府采购工作效率，有关供应商在参与韶关市政府采购活动前，请通过广东省政府采购网（www.gdgpo.com）进行注册登记。注册路径：“用户登录”--“立即注册”，注册成功后，由广东省财政厅审核信息通过后，用账号进入广东省电子政府管理交易平台，在“操作导航”打开“采购区域管理”，进入“供应商采购区域申请”新增韶关区域。有关注册登记要求，请详阅广东省政府采购网（www.gdgpo.com）“办事指南”--“供应商注册登记”。

特此告知。

第一部分 谈判邀请函

各（潜在）供应商:

南雄市公共资源交易中心受广东省南雄市地方税务局的委托，对广东省南雄市地方税务局办公大楼五楼办公室改造项目进行竞争性谈判采购。

一、采购项目编号：NX2016JZ07

二、采购项目名称：广东省南雄市地方税务局办公大楼五楼办公室改造项目

三、采购预算：￥724,929.00元

四、符合资格的供应商应当在2016年9月19日至2016年9月23日（法定节假日除外）到当地或业务所在地银行以转帐、支票或现金等其他方式购买招标文件，招标文件每套售价 150  元（人民币），售后不退。收款人：南雄市财政局。开户行：中国工商银行股份有限公司南雄支行。帐号：2005032129024908496。缴款人：请填写拟购买招标文件单位。并在缴款单备注、用途或摘要上注明项目名称与编号。（不接受以个人名义报名）

购买标书时须携带齐以下资料（各一份复印件加盖公章），如未按要求提供报名资料的，恕不接受报名。

（1）营业执照副本、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件（本项目必须在营业执照经营范围内，副本审核后退回）（领取了“三证合一”营业执照的只提供营业执照）、企业机构信用代码证，因故不能带营业执照副本原件前来购买标书的，必须将营业执照副本的彩色扫描原件发至我中心邮箱nxzfcgzx@163.com，并注明所报名的项目名称及项目编号。

（2）法人代表身份证正负面复印件，若委托他人前来报名的，应同时出具法人授权委托证明书原件及被委托人身份证复印件。

（3）提供投标单位被委托人近期缴交的社保凭证，社保凭证必须加盖社保（税务）主管部门业务公章。

（4）购买招标文件进帐单原件。

（5）提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函复印件,投标单位、法人代表、被委托人都须经过人民检察院查询无行贿犯罪档案记录证明才具有报名资格。（投标单位如需向南雄市人民检察院申请查询的，请登陆南雄市人民检察院网站“检务公开”栏目【http://www.gdnx.gov.cn/website/deptwebsite/

0899/Index.jsp】下载最新的查询表格，查询的具体要求和时限等事项已变更，若有疑问请咨询：0751-3936124）。

注：1、供应商如有提供报名资料不齐全、不符合要求或营业执照不具备本项目经营范围内等不接受报名的原因，且已缴纳标书工本费的供应商，后果自行负责，同时本中心不接受退款要求。

2、投标文件中亦须包含所有购买标书时提交的资料。无行贿犯罪档案查询结果告知函原件须做入投标文件的正本。

五、谈判响应文件递交截止时点：2016年9月28日下午15点整。(注十四时三十分开始受理投标文件)

六、谈判响应文件递交地点：南雄市财政局三楼招标会议室。

七、谈判时间：2016年9月28日下午15点整。

八、谈判地点：南雄市财政局三楼采购中心会议室。

九、联系方法

（一）采购代理机构：南雄市财政局一楼政府招标采购股

联系人：杨小姐

联系电话：0751-3818362       传真：0751-3818361

联系地址：南雄市财政局一楼采购中心办公室

邮编：512400

（二）采购人：广东省南雄市地方税务局

联系人：戴先生             电话：0751-3828823

南雄市公共资源交易中心

2016年9月19日

第二部分  采购项目内容

一、供应商资格及要求

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

2、在中国境内注册有效续存并具有本项目经营范围的独立法人资格的合法企业。

3、具备下列资质条件：建筑装修装饰工程专业承包二级或以上；电子与智能化工程专业承包二级及以上。

4、具有建设管理部门颁发的有效期内的安全生产许可证，且具备ISO9001：2008质量管理体系认证；

5、本项目不接受联合体。

二、采购项目需求

1、项目编号：

2、项目名称：南雄市地方税务局办公大楼五楼办公室改造工程

3、项目内容及需求：

（1）项目内容：主要包括墙体拆建、墙面翻新、天花翻新、地面翻新、水电改造、木制家具、电子及智能化线路铺设及智能设备安装高调试等；

（2）工程质量标准：合格工程标准。

（3）本项目不允许提交备选方案。

三、项目技术要求

1、工程量要求：详见附件《南雄地税办公大楼五楼办公室改造工程材料清单》。

2、竣工资料归档要求：

（1）供应商在工程竣工验收时，应向采购人提供符合GB/T50328-2001《建设工程文件归档整理规范》的一套完整的竣工资料（要求为原件）；

（2）供应商的工程档案资料必须按要求及时收集、汇总、整理工程档案。

四、项目商务要求

1、施工工期：60个日历天。工期从合同签订之日开始计算。

2、安全、文明施工：文明施工要达到广东省规定文明工地标准，不得发生安全事故，切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理。做好现场安全用电和雨天作业的保障措施。按《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）执行。若因中标单位原因出现安全事故，由中标单位承担全部责任。

3、质保期：2年。

4、质保期责任：

（1）质量保修期间，任何非人为原因导致的损坏均由供应商负责维修，采购人不承担任何费用；人为或不可抗力导致的正常损坏由供应商维修，采购单位支付所需材料成本。

（2）中标单位接到故障通知后，应需在24小时内派员到现场进行维修。由此产生的一切费用均由供应商承担。

5、本工程严格按国家、省、市现行的相关质量评定标准和施工验收规范、规程进行施工和验收。

6、履约保证金:中标单位在签订合同前需缴纳履约保证金,按中标金额的10%收取, 工程竣工验收合格后2年内一次性无息退还。

7、付款方式：

工程施工进度款按当月完成工程价款的50%支付，工程竣工验收合格并通过财政部门结算审核后2年内付至工程结算价（如中标金额低于财政评审工程结算价，按中标金额结算）的95%，余款5%作为质量保证金，质量保修期满后一个月内一次性无息付清余款。（要求付款时需提供工程款的增值税普通发票）。

8、报价要求：

（1）投标单位应按工程量清单有关内容，结合现场施工条件、工程质量、安全、工期、文明施工文件的要求进行报价，施工现场所有临时设施以及排除影响施工的各类障碍所发生的费用都被默认为包含在报价中。供应商应考虑并承担一定的风险，如物价的波动、气候条件恶劣、水文及其它意外困难等；

（2）投标单位在仔细勘察现场后，综合考虑报价。

9、施工要求：

（1）本工程严禁转包和分包，供应商必须以直属施工队伍参加施工，不得使用挂靠施工队伍，一经发现，采购单位有权终止合同并由供应商承担违约责任。

（2）施工过程中不发生安全事故，达到文明工地标准。供应商严格按招标文件要求和国家、省、市现行的质量评定标准、施工验收规范、规程进行施工与验收，接受采购单位现场监督检查；

10、项目移交

项目移交在项目完成并通过验收后5天内进行。

五、现场踏勘：

1. 现场踏勘时间为：2016年 9 月26日上午9:00；(联系人：戴先生

电话：18127398828 )

2. 集中地点：南雄市地方税务局办公大楼正门口

3. 投标单位代表必须持法定代表人证明书和法定代表人授权书原件及身份证原件参加现场踏勘并进行签到，并按规定时间准时到集中地点集中统一进行项目现场踏勘，报价人依照现场踏勘实际情况结合用户需求书内容进行报价。

4. 未按规定时间到现场勘查的，视为无效报价。

办公大楼五楼办公室改造工程材料清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A.4 | 砌筑工程 |  |  |  |
| 1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:轻质混凝土砌块 2.墙体类型:1/2砖内墙 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m3 | 10.58 |
|  | A.8 | 门窗工程 |  |  |  |
| 2 | 010801001001 | 木质门 | 1.双扇实木烤漆门制作安装 | m2 | 21.84 |
| 3 | 010801001002 | 木质门 | 1.单扇实木烤漆门制作安装 | m2 | 44.73 |
| 4 | 010803002002 | 防火卷帘(闸)门 | 1.防火卷帘门制作安装 2.卷帘门电动装置安装 | m2 | 28.13 |
| 5 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.12厘钢化玻璃固定窗制作安装 | m2 | 42.1 |
| 6 | 010808001001 | 木门窗套 | 1.木装饰线(直线) 乳液粘贴 宽度100mm以内 2.基层板面防火涂料二遍 单层 3.木材面亚光面漆底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨酯清漆二遍、亚光面漆三遍 其它木材面 | m | 210.97 |
|  | A.11 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |
| 7 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层5厚1:2.5水泥砂浆结合层面铺黑金沙大理石门坎 | m2 | 4.8 |
| 8 | 011102003006 | 块料楼地面 | 1.2.0厚聚氨酯防水涂层 2.20厚1:2.5水泥砂浆保护层 3.5厚1:2.5水泥砂浆结合层面铺300*300防滑砖 | m2 | 40.27 |
| 9 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层，5厚1:2.5水泥砂浆结合层面铺800*800拼花抛光耐磨砖 | m2 | 5.2 |
| 10 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层，5厚1:2.5水泥砂浆结合层面铺800*800抛光耐磨砖 | m2 | 719.88 |
| 11 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.1:2水泥砂浆结合层面贴100*800抛光砖地脚线 | m2 | 59.83 |
|  | A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |
| 12 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.20厚1:2.5水泥砂浆墙面一般抹灰 | m2 | 111.63 |
| 13 | 011204003002 | 块料墙面 | 1.水泥基渗透结晶型涂料 涂膜1mm厚 实际厚度(mm):2 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平层，5厚1:2水泥砂浆结合层面贴300*600瓷片 | m2 | 111.63 |
| 14 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 400 2.木龙骨(隔墙、间壁、隔断、护壁)防火涂料二遍 双向 3.饰面层 海棉软包 皮革面 | m2 | 10 |
| 15 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1.龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 400 2.龙骨上钉胶合板基层 3.基层板面防火涂料二遍 双层 4.木材面亚光面漆底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨酯清漆二遍、亚光面漆二遍 单层木门 5.泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.5m2内 其它面 | m2 | 11.7 |
| 16 | 011208001001 | 柱(梁)面装饰 | 1.龙骨 断面20cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 300 2.龙骨上钉胶合板基层 3.基层板面防火涂料二遍 双层 | m2 | 16.23 |
| 17 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断 | m2 | 32.63 |
| 18 | 011210006001 | 隔墙 | 1.轻钢龙骨石膏板隔墙(包龙骨)双面 2.隔音墙加装吸音棉 | m2 | 490.22 |
|  | A.13 | 天棚工程 |  |  |  |
| 19 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600以上平面 2.石膏板 | m2 | 15.46 |
| 20 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.粉末喷涂方型铝扣板面层 300×1200 | m2 | 292.56 |
| 21 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2.粉末喷涂方型铝扣板面层 300×900 | m2 | 467.51 |
|  | A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |
| 22 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 二遍 | m2 | 1510.39 |
| 23 | 011406001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子 一遍 实际刮腻子遍数(遍):2 2.抹灰面乳胶漆 天棚面 二遍 | m2 | 15.46 |
| 24 | 011408002001 | 织锦缎裱糊 | 1.墙面贴装饰纸 墙布 | m2 | 47.44 |
|  | A.15 | 其他装饰工程 |  |  |  |
| 25 | 011501001001 | 柜台 | 1.柜台 外饰面防火板 内饰面防火板 2.基层板面防火涂料2遍 | m | 15.15 |
| 26 | 011501003001 | 衣柜 | 1.衣柜1(高柜) 外饰面防火板 内饰面防火板 2.木材面油防火漆二遍 其它木材面 | m2 | 38.82 |
| 27 | 011501006001 | 书柜 | 1.书柜1(高柜) 带玻璃门 外饰面防火板 内饰面防火板 2.基层板面防火涂料二遍 双层 | m2 | 30.62 |
| 28 | 011501009001 | 厨房低柜 | 1.厨房吊柜(低柜) 外饰面板 内饰面生态板 2.基层板面防火涂料二遍 双层 3.黑金沙大理石面 4.木材面油聚氨脂漆 三遍 家具 | m | 9.07 |
| 29 | 011501010001 | 厨房吊柜 | 1.厨房吊柜(低柜) 外饰面合板 内生态板 2.基层板面防火涂料二遍 双层 3.木材面油聚氨脂漆 三遍 家具 4.6厚钢化玻璃 | m2 | 9.07 |
| 30 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1.木装饰线(直线) 乳液粘贴 宽度100mm以内 2.基层板面防火涂料二遍 单层 3.木材面亚光面漆底油、刮腻子、漆片二遍、聚氨酯清漆二遍、亚光面漆三遍 其它木材面 | m | 13 |
| 31 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.洗漱台(洗手台) 石板材 | m2 | 3.98 |
| 32 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1.卫生间镜面玻璃 陶瓷石材面 | m2 | 4.37 |
|  | A.16 | 拆除工程 |  |  |  |
| 33 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 | m3 | 76.49 |
|  | A.17 | 强电安装工程 |  |  |  |
| 34 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:5KAP配电箱 2.型号:半周长1.5m 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |
| 35 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称:5EAL配电箱 2.规格:半周1.0m内 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |
| 36 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:5AL配电箱 2.规格:半周2.5m内 3.安装方式:嵌入式 | 台 | 1 |
| 37 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJ（F）E 3.规格: 4*25+1*16 4.材质:铜芯 | m | 19.1 |
| 38 | 030408001011 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJ（F）E 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 | m | 19.1 |
| 39 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJ（F）E-4*25+1*16mm2 | 个 | 2 |
| 40 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.型号:WDZ-YJ（F）E-4*35+1*16mm2 | 个 | 2 |
| 41 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ（F） 4.规格:2.5 5.配线部位:暗敷 | m | 1256.07 |
| 42 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ（F） 4.规格:4 5.配线部位:暗敷 | m | 1192.38 |
| 43 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZ-BYJ（F） 4.规格:6 5.配线部位:暗敷 | m | 160.5 |
| 44 | 030411002007 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌 3.规格:100*80 | m | 54.06 |
| 45 | 030411002005 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌 3.规格:80*40 | m | 54.06 |
| 46 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:暗敷 | m | 397.46 |
| 47 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:暗敷 | m | 418.69 |
| 48 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极插座 2.材质:PVC 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装或埋地 | 个 | 94 |
| 49 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:带开关二三极插座 2.材质:PVC 3.规格:250V/16A 4.安装方式:装高1.4m | 个 | 2 |
| 50 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:带开关二三极插座 2.材质:PVC 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 3 |
| 51 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:三极插座 2.材质:PVC 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 4 |
| 52 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:一位照明开关 2.材质:PVC 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 15 |
| 53 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:二位照明开关 2.材质:PVC 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 19 |
| 54 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三位照明开关 2.材质:PVC 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 9 |
| 55 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:四位照明开关 2.材质:PVC 3.规格:250V/10A 4.安装方式:暗装 | 个 | 1 |
| 56 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:壁装荧光灯 2.型号:1*1800 3.规格:18W | 套 | 2 |
| 57 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:300*1200LED灯盘 2.规格:2*18W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 46 |
| 58 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称:300*900LED灯盘 2.规格:2*14W 3.安装形式:吸顶安装 | 套 | 74 |
| 59 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:500Lm 3.规格:2*7W | 套 | 8 |
| 60 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED筒灯 2.型号:960Lm 3.规格:1*12W | 套 | 8 |
| 61 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:日字方形组合LED筒灯 2.型号:500Lm 3.规格:2*7W | 套 | 8 |
| 62 | 030404033001 | 风扇 | 1.名称:排气扇 2.规格:12寸 3.安装方式:吸顶安装 | 台 | 4 |
| 63 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 200 |
| 64 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统 | 系统 | 1 |
|  |  | 弱电安装工程 |  |  |  |
| 65 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 84.45 |
| 66 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:网络线 2.敷设方式:穿管敷设 | m | 48.76 |
| 67 | 030411002006 | 线槽 | 1.名称:线槽 2.材质:镀锌 3.规格:200*100 | m | 48.76 |
| 68 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN20 4.配置形式:埋地敷设 | m | 84.45 |
| 69 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 50 |
|  |  | 排水安装工程 |  |  |  |
| 70 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水管 2.介质:PVC 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:胶水粘结 | m | 88.87 |
| 71 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水管 2.介质:PVC 3.材质、规格:DN75 4.连接形式:胶水粘结 | m | 11.91 |
| 72 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内排水管 2.介质:PVC 3.材质、规格:DN50 4.连接形式:胶水粘结 | m | 4 |
| 73 | 031004014002 | 给、排水附(配)件（地漏） | 1.材质:不锈钢 2.型号、规格:DN75 3.安装方式:明装 | 个 | 3 |
|  |  | 给水安装工程 |  |  |  |
| 74 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水 2.介质:PVC 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:胶水粘结 | m | 18.6 |
| 75 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水 2.介质:PP-R 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:热熔粘结 | m | 4.5 |
| 76 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水 2.介质:PP-R 3.材质、规格:DN32 4.连接形式:热熔粘结 | m | 15.27 |
| 77 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水 2.介质:PP-R 3.材质、规格:DN25 4.连接形式:热熔粘结 | m | 50.3 |
| 78 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内给水 2.介质:PP-R 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:热熔粘结 | m | 20.21 |
| 79 | 031003005004 | 塑料阀门（截止阀） | 1.规格:DN40 2.连接形式:热熔粘结 | 个 | 1 |
| 80 | 031003005005 | 塑料阀门（截止阀） | 1.规格:DN32 2.连接形式:热熔粘结 | 个 | 1 |
| 81 | 031003005006 | 塑料阀门（截止阀） | 1.规格:DN25 2.连接形式:热熔粘结 | 个 | 1 |
| 82 | 031003005007 | 塑料阀门 | 1.规格:DN20 2.连接形式:热熔粘结 | 个 | 1 |
| 83 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:角阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 | 个 | 6 |
| 84 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:不锈钢水龙头 | 组 | 4 |
| 85 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.材质:不锈钢 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:不锈钢水龙头 | 组 | 2 |
| 86 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:截止阀、 | 组 | 10 |
| 87 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:陶瓷 2.组装形式:成套式 3.附件名称、数量:自动冲洗阀、角阀 | 组 | 4 |

第三部分  谈判须知

一、概念释义

1.“采购人”是指：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.“监管部门”是指：南雄市财政局。

3．“招标采购单位”是指：广东省南雄市地方税务局。

4．“政府采购代理机构”是指：南雄市公共资源交易中心。

5．合格的谈判供应商:

5.1符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

5.2符合谈判文件规定的项目特殊条件要求的供应商。

6.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的供应商。

7. 合格的工程：满足国家相关法律、法规、规章等规定，并符合本项目相关质量要求、安全文明施工要求的工程。

二、谈判文件

8．适用范围

8.1本谈判文件适用于本谈判邀请中所述项目的政府采购。

9. 谈判文件的构成

9.1谈判文件包括但不限于下列文件：

1）谈判邀请函

2) 采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 谈判响应文件格式

6) 在采购过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

9.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。谈判供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是谈判供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效谈判响应。投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）报价总金额超过本项目采购预算或报价上限的；

2）投标人的报价文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）不具备询价文件中规定资格要求的；

4）报价文件明示盖公章处未加盖公章的；

5）询价文件明示需签字或盖章处未有法定代表人或授权代表签字或盖章的；

6）投标有效期不足的；

7）报价文件对询价文件的实质性条款产生偏离的。

8）符合询价文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

10. 谈判文件的澄清或修改

10.1谈判文件的澄清是指采购人对谈判文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答谈判供应商提出的各种问题。谈判文件的修改是指采购人或采购代理机构对谈判文件中出现的错误进行修订。

10.2任何要求对谈判文件进行澄清的谈判供应商，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对其收到的书面的对谈判文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买谈判文件的谈判供应商（答复中不包括问题的来源）。谈判供应商在收到上述答复后，应立即向采购代理机构回函确认。该答复作为谈判文件的一部分，对谈判供应商有约束力。

10.2谈判文件的修改将以书面形式通知所有购买谈判文件的谈判供应商，并对其具有约束力。谈判供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

10.3在谈判过程中，谈判文件内容如有实质性的变更，谈判小组应以书面形式通知所有参与谈判的报价人。若报价人对此类实质性变更不予接受，可以要求退出谈判，否则将被视为接受此变更并受其约束。

10.4采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长递交谈判响应文件截止时点，但至少应当在谈判文件要求提交谈判响应文件的截止时点3日前，并将变更时点书面通知所有谈判文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、谈判响应文件的编制和数量

11．谈判费用

11.1 谈判供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

11.2本次谈判向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。（适用政府采购社会代理机构）

12．谈判响应的语言及计量

12.1谈判供应商提交的谈判响应文件以及谈判供应商与招标采购单位就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

12.2除非谈判文件中另有规定，谈判供应商在谈判响应文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

13．谈判响应文件的构成

13.1谈判供应商编制的谈判响应文件应包括但不少于本谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》的所有内容。

14. 谈判响应文件编制

14.1谈判供应商应按本须知13.编制谈判响应文件。

14.2谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受（招标采购单位）及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。谈判供应商必须对谈判响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

14.3如果因为谈判供应商谈判响应文件填报的内容不详，或没有提供谈判文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由谈判供应商承担。

15. 报价

15.1如谈判文件无特殊规定，谈判报价以人民币填报。

15.2《分项报价表》填写时应响应下列要求，谈判供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付：

1) 报价应为包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2) 对于报价免费的项目必须标明“免费”。

15.3任何有选择性报价的谈判响应，将被视为无效谈判响应。

16. 联合体谈判

16.1本项目接受联合体参加谈判，谈判邀请函另有约定除外。

16.2联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件和采购人根据采购项目提出的特定资格条件，还应当符合招投标法第三十一条关于联合体的规定。联合体各方之间应当签订共同谈判协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同谈判协议连同谈判响应文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同谈判协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目的谈判。

17. 谈判供应商资格证明文件

17.1谈判供应商应按谈判文件的要求，提交证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同能力的文件，并作为其谈判响应文件的组成部分，内容详见谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”。

17.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；谈判文件第四部分《谈判响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，谈判供应商应该在谈判现场向谈判小组提供原件核对，否则将作无效谈判响应处理。

18. 谈判保证金

18.1谈判供应商应按谈判文件规定的形式和金额在递交谈判响应文件截止时点前交纳谈判保证金，谈判保证金作为谈判响应文件的组成部分。如谈判保证金由其它单位代缴，谈判供应商应在缴纳谈判保证金截止时点前向采购代理机构提供代缴单位出具的证明文件（复印件或传真件），原件随谈判响应文件一并递交。

18.2谈判保证金交纳形式: 投标人须在规定时间内将投标保证金壹万肆仟肆佰元整元整（人民币）汇入我中心帐户（在递交投标文件的同时，递交进帐单复印件加盖公章）：投标人交纳投标保证金必须从投标人的基本账户以转账的方式，转至我中心基本账户，不接受其他方式交纳。保证金到账截止时间：2016年9月26日下午17：00整（以进本中心帐户时间为准）。

开户行：中国工商银行股份有限公司南雄支行

户名：南雄市公共资源交易中心

帐号：2005032129024939143

注：请在银行进账单事由栏中注明“（项目编号）投标保证金”，不接受以个人名义交纳保证金。

18.3凡未按规定交纳谈判保证金的投标，为无效谈判响应。

18.4如无质疑或投诉，未成交的谈判供应商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

18.5成交供应商的谈判保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

18.6不管谈判保证金来源何处，采购代理机构只向谈判供应商退回。

18.7有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

2) 将成交项目转让给他人，或者在谈判响应文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

3)法律法规规定的其他情形。

19. 谈判有效期

19.1谈判响应文件应在开标之日起90天内保持有效。谈判有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应谈判文件而予以拒绝。

19.2特殊情况下，采购代理机构可于谈判有效期期满之前，要求供应商同意延长谈判有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改谈判响应文件。但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

20. 谈判响应文件的数量和签署

20.1 谈判供应商应编制谈判响应文件一式三份，其中正本一份和副本两份，谈判响应文件的副本可采用正本的复印件。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

20.2 谈判响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字或加盖私章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在谈判响应文件中。

20.3 谈判响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

20.4电报、电话、传真形式的谈判响应文件概不接受。

四、谈判响应文件的递交

21. 谈判响应文件的密封和标记

21.1谈判供应商应将谈判响应文件正本和副本用单独的信封密封，注明“正本”或“副本”字样。

21.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（递交谈判响应文件截止时点）之前不准启封”的字样。

21.3如果信封未按本须知第21.1条和第21.2条要求进行密封、标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

21.4谈判响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

23. 谈判响应文件递交截止时点

23.1招标采购单位在《谈判邀请函》中规定的地点和递交谈判响应文件截止时点之前接收谈判响应文件，超过截止时点后的谈判响应文件将被拒绝。

23.2招标采购单位可以按本须知10.规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应文件递交截止时点。在此情况下，招标采购单位和谈判供应商受谈判响应文件递交截止时点制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

24. 谈判响应文件的修改和撤回

24.1谈判供应商在递交谈判响应文件截止时点前，可以对所递交的谈判响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为谈判响应文件的组成部分。

24.2 谈判供应商在递交谈判响应文件后，可以撤回其谈判响应，但谈判供应商必须在规定的谈判响应文件递交截止时点前以书面形式告知（招标采购单位）。从谈判响应文件递交截止时点至谈判供应商承诺的谈判有效期内，谈判供应商不得撤回其谈判响应，否则其谈判保证金将被没收。

24.3 谈判供应商所提交的谈判响应文件在谈判结束后，无论成交与否都不退还。

五、谈判与评审

25. 谈判小组

25.1 谈判由（政府采购代理机构）依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的谈判小组负责。谈判小组成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。谈判小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

25.2谈判小组在谈判及评审过程中出现意见不一致时，遵循少数服从多数原则。

25.3谈判小组依法根据谈判文件的规定与报价人进行谈判及对谈判响应文件和最终谈判结果进行评审,并据此推荐成交候选人。

26.谈判

26.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。

26.2 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

26.3 谈判文件的修正：谈判小组可以修改谈判文件。但涉及实质性变动的，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商；但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

26.4 最终报价：谈判结束后，响应供应商应在谈判小组规定的时间内集中统一密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组根据用户需求内容作了调整增加，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于成本价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

26.5  在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

26.6  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

26.7  谈判小组进行综合评议。对提供工程质量、服务均能满足谈判文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

26.8 响应供应商法人代表或授权代表在最终报价时应出具身份证原件与其响应谈判投标文件中的身份核对。

26.9   谈判分一轮谈判二次报价进行：首轮谈判主要是根据招标项目的技术、质量、商务、售后服务等问题进行谈判，投标方可根据谈判小组现场谈判的内容进行谈判，并对谈判小组提出的相关内容进行书面确认，谈判结束后，谈判小组将会要求所有参加谈判的投标方在规定的时间内提出最后报价及作出有关承诺。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

注：符合以上优惠政策的投标单位需具备以下条件。

（1）属于中小企业的投标单位需提交中小企业声明函.(见附表1)

（2）投标单位未按上述要求，不能享受国家优惠政策。

（3）如果提供虚假材料谋取国家优惠政策，一经查处将依法处理。

14.11 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

26.10  代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

27.报价的评审

27.1谈判小组将详细分析、核对每一份报价表，看其是否有计算上或累加上的算术误差，并加以修正。修正误差的原则如下：

a.大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

b.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价为准，修正总价（单价小数点明显错位的除外）。

27.2谈判小组按上述修正误差的原则调整的价格对其报价人具有约束力。如果报价人不接受修正后的价格，其报价将被拒绝。

27.3超过预算总价或报价上限的报价将被拒绝。

六、确定成交供应商

28.确定成交供应商原则

28.1根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

28.2确定成交供应商程序

□采购人应在收到评审报告后五个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商。

□采购人可授权谈判小组直接确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，（招标采购单位）将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》，对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

七、 合同的订立和履行

29. 合同的订立

29.1 采购人与成交、成交供应商自成交、成交通知书发出之日起三十日内，按谈判文件要求和成交供应商谈判响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出谈判文件和成交供应商谈判响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

29.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

30. 合同的履行

30.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

30.2 政府采购合同履行中，采购人需追加工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照30.1条的规定备案。

30.3 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

七、 公告

31. 招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。成交公告期为7个工作日。

八、质疑

32.1投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，必须在开标前通过实名书面形式向我中心提出（逾期的作无效处理）。

32.2投标人认为采购过程、中标或成交结果使自己权益受到损害的，请在中标或成交公告发布之日起七个工作日内通过实名书面形式向我中心提出（逾期的作无效处理）。

32.3供应商提出质疑的必须满足以下条件：

32.3.1有明确的质疑对象；

32.3.2有基本事实及证据；

32.3.3符合法定的时效要求；

32.3.4履行必要的工作程序。

32.4供应商提出质疑书中应包括以下内容：

32.4.1质疑供应商的名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人；

32.4.2质疑的具体内容及相关事实证据；

32.4.3法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

32.4.4其他需要提供的内容等。

32.5质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

32.6根据<<中华人民共和国政府采购法实施条例>>第五十二条有关规定，对招标文件技术参数要求或商务条款的质疑向采购方提出，对招标文件其他要求、采购过程、中标（成交）结果可以依法向南雄市公共资源交易中心提出质疑。

注：供应商必须向采购代理机构购买招标文件后才能作为投标人有权对招标文件提出质疑，供应商提出质疑时需现场提供一式四份原件质疑函，不接受电话、邮寄、快递或其他方式的质疑。

九、适用法律

33. 采购人、政府采购代理机构及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分 合同书格式

政府采购

合 同 书

（工程类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订或按照最新的《广东省建设工程标准施工合同》自行签订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：

电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》和其它他法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本政府采购工程施工事项按照以下条款和条件协商一致，订立本合同。

一、采购工程概况

1、工程名称：

2、施工地点：

3、工程内容：

4、审批文号：

5、资金来源：

二、合同工期

开工日期：自二0      年      月      日起

竣工日期：至二0      年      月      日止

合同工期总日历天数        天

三、质量标准：

乙方承建工程中所使用的工程材料和产品（零部件）必须是原厂生产的全新未使用过的，完全符合国家质量检验检测标准以及招、投标文件规定的规格和性能要求。

四、合同总金额（明细表详见投标文件）

本合同总金额（人民币）小写：￥

大写：

五、组成合同的文件

1、政府采购合同书及附件

2、中标通知书

3、投标书及其附件

4、标准、规范及有关技术文件

5、工程量清单

6、工程报价单或预算书

7、双方有关工程的洽商记录和变更等书面资料

六、乙方向甲方承诺按照合同约定进行施工并在竣工后（质量保修期内）承担工程质量保修责任。乙方必须在合同约定的时间内履行合同所签订的政府采购工程施工及安装（调试成功）；乙方在交付工程时须向甲方提供工程的使用说明书、工程质量保修书及其他相关技术资料。

七、甲方向乙方承诺，甲方负责按照合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项。

八、工程验收

合同约定的政府采购工程竣工后，甲方须会同有关部门对乙方交付的工程进行评定验收；如发现工程的质量、数量和规格等与合同规定不符，甲方有权拒绝验收并可向乙方进行索赔。

九、质保服务

双方约定该工程（构、配件和材料）自竣工验收合格之日起主体工程免费保修      月；屋面工程免费保修      月；水、暖工程免费保修      月；电气（强电、弱电）工程免费保修      月；对于超出保修期的，乙方在维修时只收取材料和零部件工本费；合同所约定的工程（水、电系统及其它）发生故障时，乙方保证在      小时内排除故障，恢复工程（系统）的原有功能或提供相同类型的备用品。

十、价款支付

按招标文件要求规定的付款方式付款。

十一、违约责任

1、合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，违约方应按照合同标的额的5%支付违约金给非违约方。

2、乙方（在甲方履行合同的情况下）不按合同规定的时间、标准和规定进行工程施工而给甲方造成损失的，乙方应根据实际损失一次性补偿。

3、当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿；当事人因防止损失扩大支出的合理费用，由违约方承担。

4、乙方因第三人原因造成违约的，应当向甲方承担违约责任，并根据实际损失支付赔偿金。

5、未经采购人同意，不能分包、转包约定的政府采购工程事项及随意增加政府采购工程量。

6、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十二、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十三、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十四、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十五、安全事项

政府采购工程在进行过程中，甲乙双方应当各自对本单位的员工认真进行安全教育，并切实做好安全保障工作；在工程采购施工过程中发生的一切安全事故由双方各自承担自己相应的责任；若由于任何一方的过错而给对方造成经济或人身损失的应进行赔偿并承担法律责任。

十六、其它

1.本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

本合同一式四份，在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。甲方、乙方、乐昌市政府采购管理办公室和乐昌市政府采购中心各执一份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

代表：                                    代表：

签订地点：

签订日期：   年  月  日                   签订日期： 年  月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分  投标文件格式

市（县、区）政府采购

谈判/询价响应文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

谈判供应商名称：

日期：             年      月      日

| 1.1资格性/符合性自查自评表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 谈判/询价响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 保证金（谈判/询价保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) |  | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 其他要求 |  | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
| 符合性审查 | 技术要求 | 实质性响应技术要求 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应商务要求 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 报价要求 | 报价不超过预算金额 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件第 （）页 |
|  | 其它 | 实质性响应谈判/询价文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见谈判响应文件 第（）页 |

## 一、自查表

注：以上材料将作为谈判/报价供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，谈判/报价供应商必须严格按照其内容及序列要求在谈判/询价响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效谈判响应！在对应的□打“√”。

## 二、资格性文件

## 2.1 谈判/询价响应函

（政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目的谈判/询价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（谈判/报价供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受谈判/询价文件的各项要求，遵守谈判/询价文件中的各项规定，按谈判/询价文件的要求提供报价。

2.谈判/报价有效期为递交谈判/询价响应文件之日起    天，成交供应商谈判/报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部谈判/询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解谈判/询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次谈判/报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按谈判/询价文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

谈判/报价供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

谈判/报价供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

谈判/报价供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（采购人和采购代理机构名称）

同志为本单位法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（采购人和采购代理机构名称）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的谈判，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司谈判响应文件成交注的谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：联合体共同投标/报价协议书（可选）

联合体共同投标/报价协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个谈判/报价供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的谈判/询价活动。经各方充分协商一致，就工程的谈判/报价和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个谈判供应商的身份共同参加本项目的谈判/报价。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体谈判工作由联合体共同负责，由联合体各方具体实施。

3.联合体将严格按照谈判/询价文件的各项要求，递交谈判/报价响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）或（政府采购代理机构）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目谈判，联合体各方不能作为其它联合体或单独谈判/报价供应商的项目组成员参加本项目谈判/报价。因发生上述问题导致联合体的谈判/报价响应作无效响应处理，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，谈判/报价有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随谈判/报价响应文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）  法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
        年   月   日              年   月   日       年   月   日

注：1．联合体响应的应签订本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议是合同的附件之一。

2.3谈判/报价保证金交纳凭证

致：（采购人和采购代理机构名称）

（谈判供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按谈判/询价文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的谈判/报价保证金。

谈判/报价供应商名称：

谈判/报价供应商开户银行：

谈判/报价供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还谈判保证金。

谈判/报价供应商代表（签名或盖私章）：

谈判/报价供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.谈判/报价供应商谈判/报价时，应当按谈判/询价文件要求交纳谈判/报价保证金。谈判/报价保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.采购人在成交通知书发出后五个工作日内凭谈判/报价供应商归还的谈判/报价保证金收据退还未成交供应商的谈判/报价保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判/报价保证金。

2.4关于资格的声明函

致：（采购人和采购代理机构名称）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）谈判/询价，本单位愿意提交谈判/报价响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.项目特定资格要求

3.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

谈判/报价供应商代表（签名或盖私章）：

谈判/报价供应商名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

2.5 谈判/报价承诺书

（采购人名称）：

本谈判/报价供应商已详细阅读了（项目名称）谈判/询价文件，自愿参加上述工程的谈判/报价活动，现就有关事项向采购人郑重承诺如下：

1.本谈判/报价供应商自愿在谈判/询价文件规定的时限内按照谈判/询价文件及施工合同、设计图纸、工程量清单、技术规范等要求完成施工任务，按时竣工验收并向采购人移交工程。工程质量按照谈判/报价响应文件的承诺并满足谈判文件要求。

2.遵守中华人民共和国、广东省、       市有关政府采购的法律法规规定，自觉维护建筑市场秩序。否则，同意被废除谈判/报价资格并接受处罚。

3.保证谈判/报价响应文件内容无任何虚假。若谈判/报价响应过程中查出有虚假，同意作无效谈判/报价响应文件处理并被没收谈判/报价保证金，若成交之后查出有虚假，同意废除成交资格并被没收谈判/报价保证金。

4.保证谈判/报价响应文件不存在低于成本的恶意报价行为。

5.保证按照谈判/询价文件及成交通知书规定提交履约担保并商签施工合同。否则，同意接受采购人违约处理。

6.保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。

7.保证成交之后不转包、不用挂靠施工队伍，若分包将征得采购人同意并遵守相关法律法规。

8.保证成交之后按谈判文件要求向采购项目派驻管理人员及投入机械设备，否则，同意接受违约处罚并被没收履约担保。

9.保证成交之后密切配合建设单位及监理单位开展工作，服从建设单位驻现场代表及现场监理人员的监督管理。

10.保证按谈判/询价文件及施工合同约定的原则处理造价调整事宜，不发生签署施工合同之后恶意提高造价的行为。

本谈判/报价供应商在规定的谈判/报价有效期限内，将受谈判/询价文件的约束并履行谈判/报价响应文件的承诺。

谈判/报价供应商（法人章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

年    月    日

## 三、商务部分

#### 3.1谈判/报价供应商综合概况

一、谈判/报价供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如谈判/报价供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时点 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以谈判/报价供应商名义完成并已验收的项目。谈判/报价供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

三、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在谈判/报价供应商购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

四、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时点安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

五、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

谈判/报价供应商代表（签名或盖私章）：

谈判/报价供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

| 序号 | 主要商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同范本所列述的各项条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格谈判/报价供应商工程的要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对谈判/报价供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 关于工期的要求 |  |  |
| 5 | 关于质量的要求 |  |  |
| 6 | 关于安全文明施工的要求 |  |  |
| 7 | 关于总包及分包的规定 |  |  |
| 8 | 关于质保期的要求 |  |  |
| 9 | 关于验收要求、验收标准及方法的要求 |  |  |
| 10 | 关于售后服务的要求 |  |  |
| 11 | 关于付款方式的要求 |  |  |
| 12 | 关于承包方式的要求 |  |  |
| 13 | 关于工程量增减调整方法的规定 |  |  |
| 14 | 其它商务条款偏离说明： |

注：1.对于上述要求，如谈判/报价供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“*”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

谈判/报价供应商代表（签名或盖私章）：

谈判/报价供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

#### 4.1施工组织设计

谈判/报价供应商编制的施工组织方案须包含但不限于以下内容：

- 施工组织管理；

- 施工关键线路网络；

- 施工进度计划及控制措施；

- 主要施工工艺；

- 进度违约赔偿方案；

- 施工安全保障措施；

- 施工质量控制。

谈判/报价供应商代表（签名或盖私章）：

谈判/报价供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1报价一览表

| 项目名称 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |

注：

1.谈判/报价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括设计图纸和工程量清单项目所发生的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

谈判/报价供应商代表（签名或盖私章）：

谈判/报价供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2分项报价表

谈判/报价供应商按采购人提供的详细工程量清单报价进行报价：

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应谈判/询价文件。

2.如本表格式内容不能满足需要，谈判/报价供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

3．谈判/报价供应商谈判时不得更改采购人发出的工程量清单数量，否则在确认成交后采购人有权成交供应商按清单数量施工。

谈判/报价供应商代表（签名或盖私章）：

谈判/报价供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附表1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价供应商名称（签章）：       ：

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：      ：

日    期：    年   月   日

附表2： 质疑函格式

质疑函

南雄市公共资源交易中心或（采购方）：

我公司依法参与了             于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

三、如委托他人，提供法人出具的委托书及被委托人身份证复印件。

质疑供应商： （签章）       法定代表人（签名）：

地址：          电话：        邮编：

传真：

被委托人（签名）：               电话：

年  月  日

注： 一、如委托他人，提供法人出具的委托书及被委托人身份证复印件（加盖公章）。

二、根据《中华人民共和国政府采实施条例》第五十五条有关规定，质疑事项的同时，依法举证，证据不足，恕不受理。

三、质疑必须提供一式四份质疑函原件。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

（盖单位公章）

代理人身份证复印件

（盖单位公章）