竞

争

性

谈

判

文

件

采购项目编号：NX2016JZ10

采购项目名称：南雄市基层公共服务综合平台电子政务外网光纤电路及配套设备租用项目

南雄市公共资源交易中心编制

发布日期：2016年10月25日

目      录

第一部分  谈判邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  谈判须知

第四部分  合同书格式

第五部分  响应文件格式

温馨提示：

为进一步规范供应商参加韶关市政府采购工作行为，提高政府采购工作效率，有关供应商在参与韶关市政府采购活动前，请通过广东省政府采购网（www.gdgpo.com）进行注册登记。注册路径：“用户登录”--“立即注册”，注册成功后，由广东省财政厅审核信息通过后，用账号进入广东省电子政府管理交易平台，在“操作导航”打开“采购区域管理”，进入“供应商采购区域申请”新增韶关区域。有关注册登记要求，请详阅广东省政府采购网（www.gdgpo.com）“办事指南”--“供应商注册登记”。

特此告知。

第一部分 谈判邀请函

各（潜在）供应商:

南雄市公共资源交易中心受南雄市信息中心的委托，对南雄市基层公共服务综合平台电子政务外网光纤电路及配套设备租用项目进行竞争性谈判采购。

一、采购项目编号：NX2016JZ10

二、采购项目名称：南雄市基层公共服务综合平台电子政务外网光纤电路及配套设备租用项目

三、采购预算：￥1,000,000.00元

四、符合资格的供应商应当在2016年10月25日至2016年11月1日（法定节假日除外）到当地或业务所在地银行以转帐、支票或现金等其他方式购买招标文件，招标文件每套售价 150  元（人民币），售后不退。收款人：南雄市财政局。开户行：中国工商银行股份有限公司南雄支行。帐号：2005032129024908496。缴款人：请填写拟购买招标文件单位。并在缴款单备注、用途或摘要上注明项目名称与编号。

购买标书时须携带齐以下资料（各一份复印件加盖公章），如未按要求提供报名资料的，恕不接受报名。

（1）营业执照副本、组织机构代码证和税务登记证原件和复印件（复印件须加盖公章，原件在审核后退回）（营业执照经营范围必须符合本项目）（领取了“三证合一”营业执照的只提供营业执照）、企业机构信用代码证，因故不能带营业执照副本原件前来购买标书的，必须将营业执照副本的彩色扫描原件发至我中心邮箱nxzfcgzx@163.com，并注明所报名的项目名称及项目编号。

（2）法人代表身份证正负面复印件，若委托他人前来报名的，应同时出具法人授权委托证明书原件及被委托人身份证复印件。

（3）提供投标单位被委托人近期缴交的社保凭证，社保凭证必须加盖社保（税务）主管部门业务公章。

（4）购买招标文件进帐单原件。

（5）提供投标人住所地或者业务发生地人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询结果告知函复印件,投标单位、法人代表、被委托人都须经过人民检察院查询无行贿犯罪档案记录证明才具有报名资格。（投标单位如需向南雄市人民检察院申请查询的，请登陆南雄市人民检察院网站“检务公开”栏目【http://www.gdnx.gov.cn/website/deptwebsite/

0899/Index.jsp】下载最新的查询表格，查询的具体要求和时限等事项已变更，若有疑问请咨询：0751-3936124）。

注：1、供应商如有提供报名资料不齐全、不符合要求或营业执照不具备本项目经营范围内等不接受报名的原因，且已缴纳标书工本费的供应商，后果自行负责，同时本中心不接受退款要求。

2、投标文件中亦须包含所有购买标书时提交的资料。无行贿犯罪档案查询结果告知函原件须做入投标文件的正本。

五、谈判响应文件递交截止时点：2016年11月8日下午15点整。

六、谈判响应文件递交地点：南雄市财政局三楼招标会议室。

七、谈判时间：2016年11月8日下午15点整。（2016年11月8日14:50开始受理谈判文件）。

八、谈判地点：南雄市财政局三楼采购中心会议室。

九、联系方法

（一）采购代理机构：南雄市财政局一楼政府招标采购股

联系人：何小姐

联系电话：0751-3818362       传真：0751-3818361

联系地址：南雄市财政局一楼采购中心办公室

邮编：512400

（二）采购人：南雄市信息中心

联系人：陈先生             电话：0751-6136116

南雄市公共资源交易中心

2016年10月25日

第二部分　采购项目内容

一、供应商资格及要求：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

1) 具有独立承担民事责任的能力；

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 法律、行政法规规定的其他条件。

## 2、投标人须在中华人民共和国境内注册的并有效续存的企业（个体除外）或事业法人单位，且具有本项目经营范围。

## 3、本项目不接受联合体报名

## 二、技术要求：

## （一）、采购需求一览表：

| 序号 | 内容 | 说明 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基层公共服务综合平台网络建设 | 为南雄市辖区18个镇（街道）的232个村（居）委会和信息中心建设基层公共服务网络。 | 2016年12月30日前完成项目验收 |
| 2 | 基层公共服务系统应用云平台租赁 | 为基层公共服务平台租赁系统应用的云平台，包括：云主机、云安全产品及连接云的专线。 |  |

三、建设原则

1、本项目要求项目投标人为每条电路提供优质高速的链路带宽，为南雄市辖区18个镇（街道）的232个村（居）委会和信息中心采用基于光纤技术的线路进行组网，全面满足南雄市信息中心、村（居）电子政务外网高带宽、低时延的组网要求，解决各类政府部门业务整合以及基层村（居）公共服务综合平台电子政务外网信息网络传输需求，同时为各接入点提供互联网接入服务；项目要求通过科学可靠且具有前瞻性的光纤技术组网方案，提高网络质量。本项目要求电子政务外网业务最终汇聚于南雄市信息中心，并合理规划各接入点的互联网汇聚中心。

2、本项目除了投标单位传输设备要求采用光纤技术组网外，还需投标单位在每个业务接入点配置接入层综合业务交换机；在南雄市辖区232个村（居）公共服务站配备网络设备机柜；需要在232个接入点的统一互联网汇聚出口实现上网行为管理和电子政务外网安全防范管理服务。综合网管监控电脑、上网行为管理器、防火墙等配套网络设备可根据信息中心需要，免费托管到投标单位数据中心机房，并为信息中心提供远程网络管理服务。

为有效利用资源，投标供应商必须满足招标人服务需求，实现一套网络多种应用，优化网络资源，基层公共服务综合平台网络须具备承载村（居）原党员远程教育网、农村文化电子阅览室、三资平台等各类项目业务的能力。

四、项目详细建设内容

（一）基层公共服务中心网络建设

根据目前市电子政务外网络架构，结合基层公共服务应用实际需求，建成先进、稳定、高效、可靠、安全管理集中的基层公共服务平台网络。统一全市的基层公共服务平台互联网出口；通过光纤专线，横向连接现对市、镇、村（居）组成的农村基层公共服务站，纵向向上与省、市电子政务外网平台连接，实现国家、省、市、县、镇、村六级联网，需实现以下需求：

1、网络基础平台建设。按照电子政务外网建设的有关要求，建设基层公共服务网络（电子政务外网），统一使用市信息中心分配的IP地址资源；

2、光纤网络互联。建设232个村（居）基层公共服务中心（站）名单详见下表），232个村（居）基层公共服务中心（站）采用20M（上下行均不低于20M）线路传输，汇接至中标方机房；232个村（居）共享200M(上下行)互联网出口。

3、汇聚专线对接。汇聚后的网络从中标方机房，通过一条不低于1000M的光纤直接对接到市信息中心机房。

4、组网设备。网络汇聚后的核心设备放在中标方机房中，由中标方提供组网设备（含汇聚交换机、接入交换机、防火墙、上网行为管理、光纤收发器等）和机架空间，由中标方按信息中心要求负责运营及管理。

南雄市基层公共服务综合平台村（居）基层公共服务中心（站）名单

| 序号 | 镇（街道）名称 | 村（居）公共服务中心（站）名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雄州街道 | 黎口村、观新村、荆岗村、勋口村、上坪村、下坪村、五州村、迳口村、铺背村、莲塘村、郊区村、河南村、水南村、八一社区、胜利社区、民主社区、建国社区、幸福社区、新城东社区、新城西社区 | 20 |  |
| 2 | 水口镇 | 云西村、篛过村、水口村、大部村、河村村、大坪村、沙头村、下湖村、赤岭村、群星村、石庄村、下楼村、泷头村、水口社区 | 14 |  |
| 3 | 乌迳镇 | 乌迳村、山下村、鱼塘村、新田村、高溯村、长龙村、白龙村、坪塘村、响联村、龙迳村、黄塘村、官门楼村、孔塘村、庙前村、水松村、黄洞村、白胜村、田心村、大竹村、孔江村、兰坵村、乌迳社区 | 22 |  |
| 4 | 邓坊镇 | 茶头背村、兰田村、上湖村、洋西村、邓坊村、赤石村、赤马村、马战村、里源村、邓坊社区 | 10 |  |
| 5 | 帽子峰镇 | 富竹村、洞头村、坪山村、上龙村、梨树村、墟镇社区 | 6 |  |
| 6 | 澜河镇 | 白云村、葛坪村、澜河村、上澜村、上矽村、洞底村、新街社区 | 7 |  |
| 7 | 油山镇 | 坪田坳村、莲山村、大兰村、平林村、黄地村、爱敬村、浆田村、上浆村、孔村村、延村村、锦陂村、上朔村、夹河口村、大塘村、黄田村、下惠村、古城村、油山居委会 | 18 |  |
| 8 | 主田镇 | 城门村、主田村、大坝村、塘山村、西坪村、西洞村、窑合村、高峰村、主田社区 | 9 |  |
| 9 | 江头镇 | 坪岗村、涌溪村、元甫村、江头村、鱼仙村、大汉村、南甫村、武岭村、小竹村、江头居委会 | 10 |  |
| 10 | 南亩镇 | 长洞村、水塘村、中寺村、岭下村、中岭村、水尾村、芙蓉村、鱼鲜村、南亩村、樟屋村、官田村、南亩社区 | 12 |  |
| 11 | 界址镇 | 界址村、百罗村、赵屋村、下屋村、崇化村、大坊村、大坑村、马芫村、界址社区 | 9 |  |
| 12 | 湖口镇 | 里和村、新湖村、湖口村、承平村、三角村、长市村、太和村、岗围村、积塔村、新迳村、三水村、矿石村、湖口居委会 | 13 |  |
| 13 | 全安镇 | 陂头村、羊角村、古塘村、全安村、王亭石村、河塘村、杨沥村、荔迳村、密下水村、苍石村、大坪村、兰溪村、章禾洞村、全安社区 | 14 |  |
| 14 | 古市镇 | 古市村、丹布村、溪口村、修仁村、丰源村、柴岭村、小坑村、三角岭村、古市社区 | 9 |  |
| 15 | 百顺镇 | 百顺村、大沙洲村、邓洞村、东坑村、湖地村、尚睦村、溪头村、杨梅村、朱安村、百顺居委会 | 10 |  |
| 16 | 珠玑镇 | 长迳村、新村村、古田村、聪辈村、珠玑村、洋湖村、叟里元村、上嵩村、里仁村、塘东村、石塘村、里东村、灵潭村、下坋村、罗田村、南山村、衹芫村、角湾村、中站村、梅岭村、梅关村、泰源村、珠玑社区 | 23 |  |
| 17 | 坪田镇 | 长龙村、长坑村、背迳村、龙口村、横岭村、小塘村、官陂村、坪湖村、坪田村、龙头村、迳洞村、新墟村、老宅村、中坪村、坪田社区 | 15 |  |
| 18 | 黄坑镇 | 黄坑村、社前村、小陂村、塘源村、溪塘村、耶溪村、中心村、园岭村、许村村、上象村、黄坑社区 |  |  |

南雄市基层公共服务综合平台租用服务设备配置清单：

| 序号 | 租用服务需求 | 说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光纤电路租赁1 | 详见技术需求 | 232 | 条 |  |
| 2 | 光纤电路租赁2 | 详见技术需求 | 1 | 条 |  |
| 3 | 互联网出口 | 详见技术需求 | 1 | 条 |  |
| 4 | 汇聚交换机 | 详见技术需求 | 2 | 台 |  |
| 5 | 村（居）接入交换机 | 详见技术需求 | 232 | 个 |  |
| 6 | 综合网管电脑 | 详见技术需求 | 2 | 台 |  |
| 7 | 上网行为管理器安全防火墙 | 详见技术需求 | 1 | 台 |  |
| 8 | 上网行为管理器 | 详见技术需求 | 1 | 台 |  |
| 9 | 村（居）服务站网络机柜 | 详见技术需求 | 232 | 台 |  |

南雄市基层公共服务综合平台租用服务设备技术需求表

1、光纤电路服务技术需求

| 服务项 | 服务需求描述 |
| --- | --- |
| 接入光纤电路 | (1)接入符合《中共中央办公厅、国务院办公厅转发<国家信息化领导小组关于我国电子政务建设指导意见>的通知》(中办发〔2002〕17号)要求的电子政务外网，电子政务接入电路经投标人中心机房汇聚后，再与南雄市信息中心电子政务外网出口汇聚交换机对接。接入电路规划设计、施工、运行应符合国家电子政务外网以下标准及规范： 《国家电子政务外网信息安全标准体系框架GW0101-2014》 《国家电子政务外网安全管理系统技术要求与接口规范GW0204-2014》 《接入政务外网的局域网安全技术规范GW0206-2014》 《国家电子政务信息安全标准化工作规范GW0102-2014》 《国家电子政务外网安全监测体系技术规范与实施指南GW0203-2014》 《国家电子政务外网跨网数据安全交换技术要求与实施指南GW0205-2014》 《国家电子政务外网安全接入平台技术规范GW0202-2014》 (2)科学合理规划本项目互联网出口核心汇聚，实现可管可控可审计服务； (3)时延：本地小于 30ms；长途小于 30ms (4)可用率：不小于 99.9％ (5)网络发生故障时，网络保护切换时间（自愈时间）<50ms； (6)本项目设计电路部分在投标方网络上均应有应急资源，当发生中断等特殊情况，临时调整路由恢复通信； (7)高灵活性和扩展性，高可靠性，高安全性，方便将来带宽升级； (8)投标单位提供接入电路的网络管理和网络监控平台服务； (9)基于基础传输网的各接入点公用的高速可靠的IP网络；须采取防火墙或其它技术实现本项目互联网业务和电子政务外网业务的安全逻辑隔离；全网科学规划IP地址；支持网络统一调度和分级管理；全网支持与多种VPN对接；支持通过数字证书、IP SecVPN等方式接入政务外网； (10)接入线路各公共服务中心（站）终端网络设备须具备承载村（居）原党员远程教育网、农村文化电子阅览室、三资平台等各类项目业务的能力，实现一套网络多种应用，优化网络资源，科学规划电子政务外网基层公共服务综合网络； (11)接入电子政外网电路带宽满足《项目接入公共服务中心（站）带宽需求表》； (12)互联网出口满足《项目接入公共服务中心（站）带宽需求表》，并提供≥4个可用公网IP地址。 |

2、汇聚交换机技术需求

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 交换容量≥590Gbps，转发性能≥340Mpps,提供官网描述截图，并且厂家盖章确认。 |
|  | ≥28个千兆光口，≥8个千兆电口，≥4个1G/10G SFP+光口，端口扩展槽≥2个（支持扩展10G和40G接口模块），电源插槽≥2个，实际配置电源2个 |
| 功能参数 | 支持IEEE 802.1d（STP），支持IEEE802.1w（RSTP），支持IEEE802.1s（MSTP） |
|  | 支持基本QinQ，支持灵活QinQ |
|  | ★支持Web、802.1X认证功能同时开启互不冲突，提供国家权威机构（国家工信部）证明材料，并且厂家盖章确认 |
|  | 支持终端用户安全防护功能，在交换机端口启用802.1x和WEB认证的前提下，支持认证端口配置IP地址过滤；支持认证通过后，自动进行IP+MAC+端口绑定或IP+MAC地址的绑定；支持认证通过后，防IP源地址欺骗功能，支持认证通过后，防止非法组播源。提供国家权威机构（国家工信部）证明材料，并且厂家盖章确认 |
|  | ★要求产品支持防雷等级为8KV,出具国家权威机构（国家电子信息产品质量监督检验中心）的测试报告作为证明材料，厂商盖章确认 |
|  | 要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS,并且链路故障的收敛时间≤15ms |
| 产品资质 | 提供工信部进网许可证复印件 |
|  | 提供国家强制性产品认证证书CCC证书 |
| 厂商资质 | 产品厂商为ITSS（信息技术服务标准）工作组成员。（提供官网工作组成员截图、查询链接和ITSS证书复印件并且厂商盖章确认） |
|  | 产品厂商须具有信息系统集成及服务资质三级及以上资质，并提供证明文件（资质证书名称必须与设备制造厂商名称一致）并且厂商盖章确认。 |

3、村（居）接入交换机技术需求

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★最大可用端口≥10个,包括:8个百兆电口，千兆电口≥1个，千兆光口≥1个 |
|  | 交换容量≥32Gbps、包转发率≥4Mpps |
| 功能特性 | 支持端口镜像和流镜像、支持基于流的限速、支持多种QoS优先级队列≥8个，可支持SP、WRR、SP+WRR队列调度机制 |
|  | 支持基于协议、基于端口的VLAN，支持基于端口、VLAN的ACL |
|  | 支持Web管理 |
|  | 支持IP+MAC的绑定 |
|  | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 |
|  | MAC地址表大小≥16K |
|  | 支持ERPS以太环保护协议（G.8032） |
| 资质证书 | 提供工信部IPv4进网许可证复印件 |
| 管理要求 | 为方便运维，要求与汇聚交换机统一品牌，且提供配套的网络机柜。 |

4、综合网管电脑服务需求

| 指标项 | 技术参数需求 |
| --- | --- |
| CPU | I7处理器 |
| BIOS | 支持串、并口、USB、SATA |
| 主板 | Inte芯片组 |
| 内存 | 8G |
| 硬盘 | ≥1T |
| 光驱 | 内置DVD-RW刻录光驱 |
| 声卡 | 集成声卡 |
| 显示卡 | 4G独显 |
| 网卡 | 集成千兆网卡 |
| 键盘、鼠标 | USB键盘，USB光电鼠标 |
| 电源 | 高效节能电源，防雷击、防静电设计 |
| 显示器 | 跟主机同品牌，≥21.5"，宽屏16:9 LED液晶显示器, 1920x1080分辨率。 |
| 其它要求 | 安装正版授权windowns操作系统；安装与本项目配套的综合网管软件。 |

5、上网行为管理器服务需求

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥4个,1个控制口,1个USB接口 |
|  | 吞吐量≥4G，并发连接数≥120万 |
|  | ★支持双硬盘插槽，内置硬盘容量≥500G，提供官网描述截图，并且厂家盖章确认 |
|  | 支持电口内置硬件Bypass模块，提供配置截图并且厂家盖章确认。 |
|  | 支持内存≥4GB，提供设备配置界面截图，并且厂家盖章确认。 |
| 功能特性 | 支持基于应用优化、TCP优化、数据压缩、消除冗余数据的双边加速技术，提高用户的上网体验 |
|  | 支持WEB本地认证方式、外部认证服务器的联动认证、微信认证功能。 |
|  | 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1500种。 |
|  | 为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式。 |
|  | 支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择，为防止虚假应标，提供设备配置界面截图，并且厂家盖章确认。 |
|  | 支持智能DNS，无需内部服务器做任何修改情况下，为外网用户提供一个与该用户相同运营商的链路对内访问 |
|  | 支持多线路捆绑技术，避免跨运营商的数据访问；实现丢包恢复；报文压缩，增加带宽容量。提供设备设备配置截图，并且厂家盖章确认。 |
|  | 支持状态检测防火墙功能，实现网络安全防护 |
|  | 为方便用户远程接入，设备支持SSL VPN，并提供1200个免费SSL VPN接入授权，提供功能配置界面截图，并且厂家盖章确认。 |
| 产品资质 | 提供中国信息安全认证中心办法的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件 |
|  | 投标产品符合GA/T 698-2007信息安全技术 信息过滤产品安全功能要求（基本级）中相应的条款所述的有关要求，提供公安部信息过滤产品安全功能测试报告做为证明，并且厂商盖章确认。 |
| 管理要求 | 为方便运维，要求与汇聚交换机统一品牌 |

6、安全防火墙服务需求

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | 要求固化千兆电口数量≥42个，固化SFP光口数量≥2个，本次额外配置3年特征库授权升级服务； |
| 性能 | 设备最大吞吐量≥4Gbps；最大并发连接数≥320万；每秒新建连接数≥8万； |
|  | ★SSL VPN并发用户数≥300，设备本身要求自带300个VPN授权；IPSEC VPN隧道数≥2000，设备本身要求自带2000个VPN授权； |
| 部署方式 | 支持路由模式； |
|  | 支持透明（网桥）模式； |
|  | 支持混合模式； |
| 防火墙特性 | 支持状态检测、包过滤、深度应用层检测； |
|  | 支持SYN Flood、UDP Flood、ICMP Flood、LAND攻击、Smurf攻击、Fraggle攻击、Winnuke等攻击防护； |
|  | 支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT； |
|  | 支持策略路由、组播路由、静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等 |
|  | 支持802.1X协议实现二层准入控制； |
| 智能反邮件功能 | 支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测盒过滤，并提供功能截图；原厂盖章确认。 |
|  | 要求支持邮件内容、邮件标题、附件内容进行检测和过滤，要求提供功能截图，原厂盖章确认。 |
| 流控管理 | 支持多链路出口负载均衡； |
|  | 支持每IP限速策略设置； |
|  | 支持基于用户、应用、时间对象的流量管控和策略设置； |
| VPN功能 | 支持PPTP、GRE、L2TP、IPSec、SSL VPN； |
|  | 支持手机、平板电脑等移动终端VPN接入； |
| 防毒墙特性 | 支持HTTP/FTP/SMTP/POP3/IMAP等多种协议病毒过滤，并提供第三方病毒合作证明材料；原厂盖章确认。 |
|  | 支持对IM文件传输内容进行病毒过滤； |
|  | 支持对VPN传输隧道内容进行病毒过滤； |
|  | 支持病毒特征库在线更新； |
| 应用控制 | 支持SSH内容检测 |
|  | 支持自定义应用特征库 |
|  | 应用程序识别数量≥2500种 |
|  | 支持对应用的地址记录和阻断 |
| Web内容过滤 | 支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2亿个 |
|  | 支持域名过滤、关键字过滤、自定义URL地址 |
|  | 支持URL地址/域名黑白名单 |
|  | 能对HTTP对象进行控制，包括阻断Java Applet，Cookies，Active X等 |
| 产品资质 | 提供中国信息安全测评中心颁发的有效的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书（EAL3级别）》复印件； |
|  | 提供国家保密局颁发的所投防火墙产品有效的《国家密码管理局商用密码产品销售许可证》复印件 |
|  | 提供所投产品的中华人民共和国国家密码管理局颁布的有效的《商用密码产品生产定点单位》证书复印件； |
|  | 提供中华人民共和国国家保密局颁发的有效的《涉密信息系统检测证书》复印件； |
| 厂商资质 | 设备厂商提供其国内研发机构获得的CMMI4级证书，提供证书复印件（与厂商名称一致）及官网截图，并且厂商盖章确认。 |
| 管理要求 | 为方便运维，要求与汇聚交换机统一品牌 |

7、村（居）服务站网络机柜服务需求

| 主要规格 |
| --- |
| 类型 | 网络机柜 |
| 容量 | ≥6U |
| 标准 | ★19英寸国际标准网络机柜 |
| 门及门锁 | 有 |
| 材料及工艺 | 优质冷轧钢 |
| 外观参数 |
| 高度 | ≥300mm |
| 宽度 | ≥550mm |
| 深度 | ≥400mm |
| 其它要求 |
| 参数 | 支持挂墙安装，6位10A电源插板 1个 |

（二）基层公共服务系统应用云平台租赁

为确保基层公共服务平台系统应用运行高效、稳定和安全，投标人提供云平台进行灾备服务的，必须按照国家信息系统安全等级保护相关标准配备相应的安全设备、技术防护手段及安全保障服务，在提供云主机IP 地址采用信息中心制定的IP地址。

1、投标人提供备份系统主机运行所需的操作系统，包括windows 、linux正版软件。授权许可数量、操作系统的版本均按用户实际需求相应配置。同时，还应提供成熟的云安全管理平台，包含云安全运维管理员界面、 租户控制台界面，提供对方案中DDoS、入侵防御、主机防御、漏洞扫描、安全审计等方面的管理、监控。

2、互联网访问要求：提供1条50M互联网出口和4个公网IP地址，用于基层公共服务平台系统应用。采取有效的隔离措施，确保云平台上不同安全区域、以及不同业务系统之间的安全隔离以及相互间的访问控制。

3、专线电路要求：提供一条50M电路，用于连接云主机至市政务外网核心网络设备。设备对接IP 地址必须使用电子政务外网规划地址，实现与市、镇、村政务外网互访。

4、投标人提供的云平台通过中国数据中心联盟“可信云服务认证”或信息安全等级保护三级测评。

设备配置清单：

| 序号 | 设备名称 | 配置清单 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器1 | 8核CPU、16G内存、120G系统盘，1TSATA数据存储容量、操作系统，操作系统WINDOWS SERVER2012标准版R2 64位版本（已激活）。提供云防火墙（非流量计算）云防篡改（非流量计算）等安全防范。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 应用服务器2 | 8核CPU、32G内存、120G系统盘，2T SATA数据存储容量、操作系统WINDOWS SERVER2008 R2 64位版本(已激活)。提供云防火墙（非流量计算）云防篡改（非流量计算）等安全防范。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 云互联网专线 | 50M互联网（含4个公网IP 地址） | 1 | 条 |  |
| 4 | 电路租赁 | 50M电路（双向保护）云计算至信息中心 | 1 | 条 |  |

五、租用服务需求

1、中标供应商必须负责在用户规定时间内完成所有线路点的架设、接入、联调、测试工作，光纤布线接入要符合国家有关光纤布线规范。运营商所有线路按照国家行业管理部门颁发的《通信管道与通道工程设计规范YD5007-2003》标准敷设。

2、线路提供商对用户所使用的链路安全负责，确保非法用户不能通过其它线路从链路层对政务外网发动攻击，避免非法网络入侵和攻击。

3、线路提供商应给招标单位提供最高级别的大客户服务待遇，提供一站式服务体系，包括：一站业务受理、一站故障申告、一站技术支持等；提供7×24小时网络监控服务，提供固定的故障申报联系人和联系通道，同时提供重大节假日及非常时期网络特别保障服务。

4、中标供应商汇聚中心接入主干非重大自然灾害引起的一般故障要求故障在1小时内必须排除，在故障排除之前必须在10分钟内采用备份线路先行恢复通信；非重大自然灾害引起的故障要求在30分钟内响应，重大故障要求在4小时内排除;系统的每年正常故障时间要低于10‰（约20小时）（不包含不可抗力因素造成的故障）。

5、线路提供商由于维护原因，需中断电路进行割接操作时，必须提前至少48小时（重大自然灾害除外）通知并征得用户同意后方可进行; 线路提供商做好各种应急预案，以便在故障发生后及时快速响应，确保网络高度安全、稳定和可靠。

6、项目投标人提供的配套网络设备（《南雄市基层公共服务综合平台租用服务设备配置清单》中的序号第6、9项），3年租用服务期满后免费给信息中心继续使用。

7、租用服务时长为三年（以验收合格之日起计算）。

8、违约责任：

（1）、中标供应商未能在合同规定的时间内完成全部项目需求的建设，每超期一天，扣除一万元合同款。

（2）、中标供应商如果在合同款扣完前仍未完成项目需求建设和验收，招标人将把中标供应商列入诚信黑名单，三年内不得参加招标人为业主的项目投标。

第三部分  谈判须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本谈判文件适用于本竞争性谈判的政府采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：南雄市信息中心。

2.2 “政府采购代理机构”是指：南雄市公共资源交易中心 。

2.3“监管部门”是指：南雄市财政局。

2.4“响应供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人或者其他组织、自然人。

2.5 合格的“响应供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合谈判文件规定的资格要求。

3）符合本谈判文件采购项目的特殊条件要求

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指响应供应商制造或组织符合谈判文件要求的货物等。谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购自主创新、节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本谈判文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：响应供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及谈判文件规定的其它服务。

4．谈判费用

4.1 响应供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。不论谈判的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

二、谈判文件

5. 谈判文件的构成

5.1谈判文件由下列文件以及在谈判过程中发出的修正和补充文件组成：

1）谈判邀请函

2）采购项目内容

3) 谈判须知

4) 合同书格式

5) 竞争性谈判响应文件格式

6) 在谈判过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2 响应供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），响应供应商没有按照谈判文件要求提交全部资料，或者竞争性谈判响应文件没有对谈判文件在各方面都做出实质性响应是响应供应商的风险，有可能导致其谈判响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）报价总金额超过本项目采购预算或报价上限的；

2）投标人的报价文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）不具备询价文件中规定资格要求的；

4）报价文件明示盖公章处未加盖公章的；

5）询价文件明示需签字或盖章处未有法定代表人或授权代表签字或盖章的；

6）投标有效期不足的；

7）报价文件对询价文件的实质性条款产生偏离的。

8）符合询价文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

9）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

三、竞争性谈判响应文件的编制

6 竞争性谈判响应文件编制基本要求

6.1 响应供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按要求装订和封装。

6.2 响应供应商提交的谈判响应文件及其与（招标采购单位）就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。响应供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释谈判响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.3竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

6.4如因响应供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判造成困难的，其可能导致的结果和责任由响应供应商自行承担。

7. 计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

四、谈判报价要求

8. 对于本文件中未列明，而响应供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

9. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

10．谈判小组对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

五、谈判保证金

10.1响应供应商应按谈判文件规定的金额和期限交纳投标保证金，谈判保证金作为谈判文件的组成部分。

10.2谈判保证金交纳形式: 投标人须在规定时间内将投标保证金贰万元整元整（人民币）汇入我中心帐户（在递交投标文件的同时，递交进帐单复印件加盖公章）：投标人交纳投标保证金必须从投标人的基本账户以转账的方式，转至我中心基本账户，不接受其他方式交纳。保证金到账截止时间：2016年11月3日下午17：00整（以进本中心帐户时间为准）。

开户行：中国工商银行股份有限公司南雄支行

户名：南雄市公共资源交易中心

帐号：2005032129024939143

注：请在银行进账单事由栏中注明“（项目编号）投标保证金”，不接受以个人名义交纳保证金。

10.3凡未按规定交纳谈判保证金的，其谈判响应文件为无效响应。

10.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的响应供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，（招标采购单位）将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

10.5成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

10.6有下列情形之一的，谈判保证金将被依法没收并上缴同级国库：：

1） 成交后无正当理由不与（采购人）签订合同的；

2） 将成交项目转让给他人，或者在谈判文件中未说明，且未经采购人同意，违反谈判文件规定，将成交项目分包给他人的。

六、竞争性谈判响应文件的份数、封装和递交

11．谈判响应文件的份数和封装

11.1响应供应商应将《投标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“投标一览表”字样。响应供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。(投标文件一式三份,正本一份,副本二份)

11.2竞争性谈判响应文件的封装袋正面应当标明：

1）竞争性谈判项目编号；

2）竞争性谈判项目名称；

3）包（组）号及谈判货物、服务名称；

4）响应供应商名全称；

5）日期。

12. 竞争性谈判响应文件的递交

12.1所有竞争性谈判响应文件应于第一部分《谈判邀请函》中规定的截止时点前递交到南雄市公共资源交易中心办公室。

12.2迟交的竞争性谈判响应文件，按《政府采购法》的规定，南雄市公共资源交易中心将拒收或原封退回在其规定的递交竞争性谈判响应文件截止时点之后收到的任何竞争性谈判响应文件。

12.3已报名并购买询价文件的供应商如决定不参加投标，应提前1个工作日告知我中心，联系电话：0751—3818362

七、谈判的步骤

13.谈判文件的澄清

13.1任何要求对谈判文件进行澄清的响应供应商，均应以书面形式在谈判文件规定的谈判响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。南雄市公共资源交易中心将组织采购人对响应供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，南雄市公共资源交易中心将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买谈判文件的潜在响应供应商（答复中不包括问题的来源）。

13.2响应供应商在规定的时间内未要求对谈判文件澄清或提出疑问的，南雄市公共资源交易中心将视其为无异议。对谈判文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

14. 谈判：（程序须重点审核）

14.1谈判小组从符合相应资格条件的供应商中随机选择三家以上的供应商参加谈判。

14.2  审查响应文件是否对谈判文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由谈判小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

14.3 谈判小组与供应商应围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的谈判。在谈判过程中，谈判小组应当严格遵循保密原则，未经响应供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

14.4 谈判文件的修正：

谈判小组调整或修改采购需求内容时，应取得谈判小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加谈判的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

14.5 最终报价：谈判结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视谈判进程由谈判小组决定）。除非在谈判中谈判小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次谈判报价的最终报价。最终报价内容须现场公布。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

14.6  在谈判过程中对谈判文件未能实质响应的供应商不足三家时，谈判小组可以从其他符合相应资格条件的供应商名单中，随机选择补充；补充后仍不足三家或者没有可供补充的合格供应商的，经同级人民政府财政部门审核同意，采购人可以按照符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则从已选出的候选供应商中确定成交供应商。

14.7  在谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由响应供应商法人代表或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

14.8  响应供应商法人代表或授权代表在最终报价时应出具身份证原件与其响应谈判投标文件中的身份核对。

14.9   谈判分一轮谈判二次报价进行：首轮谈判主要是根据招标项目的技术、质量、商务、售后服务等问题进行谈判，投标方可根据谈判小组现场谈判的内容进行谈判，并对谈判小组提出的相关内容进行书面确认，谈判结束后，谈判小组将会要求所有参加谈判的投标方在规定的时间内提出最后报价及作出有关承诺。

14.10  在技术、服务等指标同等条件下，优先采购有节能、环保标志的产品。

①属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供：“节能产品政府采购清单（最新一期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中国政府采购网（http:/www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http:/www.cpc.com.cn/）上发布；

②属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供：“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中国政府采购网（http:/www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http:/www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http:/www.cgpc.cn/）上发布。

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

1、对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

注：符合以上优惠政策的投标单位需具备以下条件。

（1）属于中小企业的投标单位需提交中小企业声明函.(见附表1)

（2）投标单位未按上述要求，不能享受国家优惠政策。

（3）如果提供虚假材料谋取国家优惠政策，一经查处将依法处理。

14.11 代理机构对谈判过程和重要谈判内容进行记录。

八、确定成交供应商办法

15.确定成交供应商

15.1根据符合采购需求,质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

15.2成交人确定后，南雄市公共资源交易中心将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交公告，并向成交人发出《成交通知书》。《成交通知书》对成交人和采购人具有同等法律效力。

16.  替补候选人的设定与使用。

九、质疑

17.1投标人认为政府采购文件的内容使自己权益受到损害的，必须在开标前通过实名书面形式向我中心提出（逾期的作无效处理）。

17.2投标人认为采购过程、中标或成交结果使自己权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以实名书面形式（原件）向政府采购代理机构或采购人提出询问或质疑（逾期的作无效处理）。

17.3供应商提出质疑的必须满足以下条件：

17.3.1有明确的质疑对象；

17.3.2有基本事实及证据；

17.3.3符合法定的时效要求；

17.3.4履行必要的工作程序。

17.4供应商提出质疑书中应包括以下内容：

17.4.1质疑供应商的名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人；

17.4.2质疑的具体内容及相关事实证据；

17.4.3法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

17.4.4其他需要提供的内容等。

17.5质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

17.6根据<<中华人民共和国政府采购法实施条例>>第五十二条有关规定，对招标文件技术参数要求或商务条款的质疑向采购方提出，对招标文件其他要求、采购过程、中标（成交）结果可以依法向南雄市公共资源交易中心提出质疑。

注：供应商必须向采购代理机构购买招标文件后才能作为投标人有权对招标文件提出质疑，供应商提出质疑时需现场提供一式四份原件质疑函，不接受电话、邮寄、快递或其他方式的质疑。

十、签订合同

18. 成交供应商在收到成交通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。

十一、适用法律

19. 采购人、政府采购代理机构及报价人的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

第四部分　合同书格式

政府采购

合 同 书

（服务类）

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                            。

2．......

3．......

- 甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

- 服务期间（项目完成期限）

委托服务期间自______年______月至______年______月止。

五、  付款方式

由甲方按下列程序在        内付款。

1)在合同实施及服务人员到达服务地后__天内，甲方应将第一次付　　款总服务费的__(-%)付给乙方。

2)第二次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方已经准备好，并递交了服务报告及其它相关文件，而这些报告和文件符合合同附件上的要求并被甲方验收后付给乙方。

3)最后一次付款额应为总服务费的__(-%)，甲方应在乙方递交了服务总结报告和说明并完全履行合同完毕    日内付给乙方。

六、知识产权产权归属

七、保密

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争端的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：    年  月  日              签定日期：    年  月  日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分　投标文件格式

服务类项目投标/响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人/响应供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标/响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标/响应文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标/报价一览表

……

政府采购

投标/响应文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人/响应供应商名称：

日期：             年      月      日

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性检查 | 投标/响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章，现金、支票、汇票、银行保函以现场递交为依据） | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力，注册资本不少于人民币 万元。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标/响应资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标/谈判文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标/响应文件第（）页 |

## 一、自查表

注：以上材料将作为投标人/响应供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人/响应供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标/响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标/响应资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |
|  |  | 见投标/响应文件第（）页 |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 投标/响应函

（采购人/政府采购代理机构）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标/公开招标采购货物及服务的投标/招标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人/响应供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标/响应文件之日起    天，中标人/成交人投标/有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标/响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标/成交资格。

7.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳采购服务费。

投标人/响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人/响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人/响应供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：采购人/政府采购代理机构：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：采购人/政府采购代理机构：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标/谈判响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标/响应文件中标注的投标/谈判有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标/谈判签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2．3投标/谈判保证金交纳凭证

（采购人/政府采购代理机构）：

（投标人/响应供应商全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为           的采购活动。按招标/谈判文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商名称：

投标人/响应供应商开户银行：

投标人/响应供应商银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标/谈判保证金。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

2．4关于资格的声明函

致：（采购人/政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）投标/谈判邀请，本签字人愿意参加投标/谈判响应，提供招标/谈判文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

（相关证明文件附后）

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

2．5关于《政府采购法》第二十二条的资格声明函

南雄市公共资源交易中心：

我公司为有独立承担民事责任的能力的独立法人，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在参加贵中心组织的            项目（采购编号：        ）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中            因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明。

投标人（盖章）：

授权代表或法人（签字）：

日期：  年  月  日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人/响应供应商概况

#### 一、投标人/响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3)投标人/响应供应商必须提供近    年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4） 如投标人/响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 投标人/响应供应商情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人/响应供应商名义完成并已验收的项目。投标人/响应供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

五、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 3.2商务条款响应表

#### 一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人/响应供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人/响应供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 在近 年内具有独立完成同类项目的业绩不少于 项，其单项合同金额不少于本次投标/报价总额的 %，并可提供对应项目的客户验收评价 |  |  |
| 5 | 投标/谈判有效期：投标/报价有效期为自递交投标/响应文件起至确定正式中标/成交人止不少于 天，中标/成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 8 | 服务期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 9 | 满足对售后服务的各项要求，在 设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标/响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人/响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 四、服务部分

4.1服务需求响应表

| 序号 | 招标/谈判服务要求 | 投标/响应服务实际情况 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：	1.投标人/响应供应商必须对应投标/谈判文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

2.投标人/响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

4.2 拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标/响应单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在投标/响应文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3 专业人员的时间计划表

【说明】就本项目所派团队各人员的进驻时间、工作明细时间、工作量等进行安排。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.4主要设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.5 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.6  组织实施方案

投标人/响应供应商应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的组织实施方案

3）进度计划和保证项目完成的具体措施

4）项目整体验收计划

5）培训计划

6）报价人认为必要的其它内容。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1 开标/报价一览表

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 各种税费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标人/响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标/响应文件的必要文件，是投标/响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表（参考）

| 一、服务量详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 所需工时（人日） | 单价（元/人日） | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、货物、设备及材料类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与投标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标/报价一览表为准）） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

2.如果不提供投标明细报价将视为没有实质性相应招标文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

投标人/响应供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人/响应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

附表1

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

报价供应商名称（签章）：       ：

报价供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：      ：

日    期：    年   月   日

附件： 质疑函格式

质疑函

南雄市公共资源交易中心或（采购方）：

我公司依法参与了             于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

三、如委托他人，提供法人出具的委托书及被委托人身份证复印件。

质疑供应商： （签章）       法定代表人（签名）：

地址：          电话：        邮编：

传真：

被委托人（签名）：               电话：

年  月  日

注： 一、如委托他人，提供法人出具的委托书及被委托人身份证复印件（加盖公章）。

二、根据《中华人民共和国政府采实施条例》第五十五条有关规定，质疑事项的同时，依法举证，证据不足，恕不受理。

三、质疑必须提供一式四份质疑函原件。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件