南雄市教育局触控一体机设备采购项目

询价通知书

采购编号：NX2016XJ067

南雄市公共资源交易中心

2016年11月16日

供应商注册登记指南和流程

| 办事内容 | 供应商注册 | 类型 | 网上办事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申办条件 办理材料 | （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证 |
| 受理部门、地点 | 广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路26号8楼 |
| 适用范围 | 在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商 |
| 办事依据 | 《中华人民共和国政府采购法》 |
| 办理时间 | 周一至周五工作时间 | 咨询电话 | 020-83188500 |
| 承诺期限 | 2个工作日 | 监督电话 | 020-83188515 83184060 |

省级供应商注册流程

温馨提示：为使项目成交结果顺利公告，请已购买询价通知书的供应商及时到广东省政府采购网（网址：http://www.gdgpo.com）注册供应商账号。省财政厅审核通过后，提交韶关市区域申请，（用注册的用户名和密码登陆平台，在操作导航里的【供应商采购区域申请】，点击【增加】选择韶关市保存）由韶关市财政局审核（联系电话：8176550）。已注册过账号的供应商请忽略此信息。

第一部分

报  价  邀  请  函

报价邀请函

南雄市公共资源交易中心就南雄市教育局触控一体机设备采购项目进行询价方式采购。特邀请贵单位前来报价。

1、采购项目名称：南雄市教育局触控一体机设备采购项目

2、采购编号：NX2016XJ067

3、采购项目内容及需求：详见第二部分

4、预算金额：660,730元

5、询价通知书发售时间：2016年11月16日至2016年11月23日；地点：南雄市财政局一楼政府招标采购股；询价通知书工本费：人民币150元/每套

6、提交响应文件（即投标文件）时间：2016年11月29日下午14：30-15：00（供应商应在2016年11月25日下午17:00前，将人民币壹万叁仟元（￥13,000.00元）的保证金汇入我中心帐户，详见报价须知第五条）

7、提交响应文件（即投标文件）截止时间及询价时间：2016年11月29日下午15:00

8、提交响应文件（即投标文件）及询价地点：南雄市财政局三楼招标会议室

9、购买询价通知书时须带营业执照副本、机构信用代码证（复印件加盖公章）、法人/负责人委托授权书（原件）

联系电话：0751-3818362    联系人：何小姐

10、采购人名称：南雄市教育局

联系人：陈先生     联系电话： 0751- 3860670

南雄市公共资源交易中心

2016年11月16日

第二部分

采 购 项 目 内 容

一、供应商资格

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上第(3)、(4)点要求必须提供书面证明材料，其他要求如无法提供书面证明材料的必须在响应文件中作出书面承诺或者声明，否则作无效处理。（可参考第五部分响应文件格式第2.5、4.3和4.4）

2、必须提供由人民检察院出具的供应商、法人代表和该项目授权代表的《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》(原件装订于响应文件正本中)，否则作无效处理；

3、在中国境内注册有效续存并具有本项目经营范围的独立法人资格的合法企业。

4、本项目不接受联合体报价。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

（一）采购项目需求一览表：

| 编号 | 采购标的 | 数量 | 主要技术规格 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南雄市教育局触控一体机设备采购项目 | 一批 | 详见具体报价要求 | 660730元 |

注：1、报价超出预算金额的，其响应文件作无效处理。

2、供应商必须对本项目的全部内容进行报价，如有缺漏，其响应文件作无效处理。

3、报价应为人民币含税全包价，包括测试、运输、安装调试、验收、培训等一切费用。

（二）、采购项目技术规格、参数及要求：

| 序号 | 产 品 | 技术规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸一体机（含OPS电脑模块） | 产品技术参数见“附表一、55寸一体机详细技术参数要求 | 42 |
| 2 | 75寸一体机（含OPS电脑模块） | 产品技术参数见“附表二、75寸一体机详细技术参数要求 | 5 |
| 3 | 壁挂实物展台 | 产品技术参数见“附表三、壁挂实物展台详细技术参数要求 | 47 |
| 4 | 组合黑板 | 基本尺寸：≥4000mm×1280mm，黑板内嵌白板组合式，材质：铝合金边框功能：双板双向移动推拉式、可将电子白板置于当中；非使用状态下；与白板相结合，保证黑板使用面积，同时对电子白板具有保护作用，根据实际情况定制。 生产企业通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证。 生产企业具有2014年中国教育装备行业协会会员证书。 | 47 |
| 5 | 线材 | 布线及配套材料，接入校园网 | 47 |

附表一、55寸一体机详细技术参数要求

| 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 交互平板 | 55英寸 | 一、显示部分： 屏体类型：LED背光 显示尺寸：55英寸，显示比例：16：9。 物理分辨率： 1920*1080 二、外观结构： 屏幕左右两侧各丝印不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键 内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。 提供前置输入接口：HDMI*1，电脑USB3.0*1电脑USB2.0*1。 前面板不少于9个功能物理按键，为避免误操作，独立配置平板电源及插拔式电脑开关按键。 采用红外十点触控技术。 为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有80针可插拔式电脑接口，拒绝厂商专有接口。 智能中控：按键配有中文标识，信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，一键启动白板软件 ，安卓下启动安卓白板软件，PC下状态启动备受课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16：9，4：3，点对点画面，屏幕截屏功能。可实现F1-F12,windows窗口键,space,Alt+Tab,Alt+F4,退格键等键盘常用快捷键和组合键。 三、软件部分： 交互软件基础功能 1、用户可通过扫描二维码的方式一键登录云平台账户，一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。 2、书写：软件提供不少于10支书写笔，(包括：手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等)；可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具（提供手势说明，便于用户快速掌握）；手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等，满足不同教师的书写需要。 3、提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作。 4、页面设置：可一键设置页面背景，切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。 学科专用工具 1、学科工具：每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等≥12个分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画： 软件资源 1、仿真实验(不少于450个，包括K-12年级的科学、物理、化学、生物等学科的演示实验)、在有网络的情况下可实时获取素质教育课程资源（中华古诗词、中国传统节日、健康教育、安全教育）、学科题库资源（不少于50万道题、支持教师自定义题目，可定义单选、多选、判断、解答等形式题目）、素材资源（学科按照教材章节分类，每个素材都具备关键字描述及知识点描述，可一键插入当前白板页面，便于教师课堂即时展示。） 2、提供教学资源云平台，教师可免费登陆下载海量素材资源，拥有自主存储空间。 远程课堂 教师可以通过网络课堂把教室里面的画面通过互联网直播到家长的手机或者电脑中，支持手机或Pad（支持Android和iOS系统）来接收画面，不管是参与公开课的老师，还是不在家的学生都可以用手机或Pad参与到课堂当中。 移动授课 1、教师授课过程中，可以使用移动设备手机或pad控制大屏，实现同步大小屏画面，控制电脑关机，远程操作PPT、白板课件，实时上传影像等功能。 2、提供高速、标准、高清三种传屏模式，用户可根据网络环境选择同步大小屏画面的模式。 3、u盘精灵：可实时读取老师U盘内容并可按照文档、白板课件、视频、音频、图片等分类查看，便于老师快速查找素材并打开。、 4、播放白板格式课件时可调出与硬件物理快捷键相同的软菜单控制课件播放。 5、教师可通过移动端建立班级圈，发布班级公告，可以实时与家长沟通学生学习状况等信息，加强家校联系；可通过移动端实时发布文字、语音等类型作业，移动端软件提供小学、初中、高中习题库，方便各阶段教师按照所教习知识点即时布置作业。 微课工具 1、具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2、在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 3、可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； 展台功能 1、展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。 2、展台USB控制：在白板软件中对展台进行USB控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。 四、插拔式电脑： （一）OPS电脑配置 1、采用OPS插拔结构电脑，插拔电脑与交互平板接口为intel标准双面80针接口，以满足后续产品配置升级的通用性需求。 2、采用Intel第4代酷睿Haswell平台I3处理器（CPU 4160及以上）、主频3.6GHz、内存4G、硬盘500G（或选用128G 高性能SSD）； 3、主板采用H81芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能 4、产品具有软件一键还原功能； 5、铜导管散热模组，侧出风散热设计； 6、硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。 资质部分: 为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。 交互平板的3C认证证书内的产品名称必须体现交互、触摸功能。 为保证产品的质量稳定性及售后的及时性，交互平板与插拔式电脑需为同一制造商，提供内置电脑CCC证书。 投标产品整机制造商必须通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，提供认证复印件并加盖厂商公章。要求ISO认证企业名称与产品CCC证书的制造商名称完全一致（不接受多家公司名称联合认证申请）。 交互平板应具备CNAS级别的国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（大于8万小时）。 插拔式电脑需具备CNAS级别的国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（不低于5万小时）。英特尔®OPS认证合作伙伴证书。 交互平板生产企业需具备HDMI会员认证证书，要求HDMI认证企业名称与产品CCC证书的制造商名称完全一致（不接受多家公司名称联合认证申请）。 2016年智慧教室高清解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书、2016年数字校园综合解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书。 本次投标拒绝使用第三方软件。所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备制造商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书以及软件产品登记证书、交互式备授课系统著作权证书以及软件产品登记证书，投标商所投产品的软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标。 投标产品整机制造商为《全国质量和服务诚信优秀企业》、《全国质量检验稳定合格产品》证书。 |

附表二、75寸一体机详细技术参数要求

| 货物名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 交互平板 | 75英寸 | 显示部分： 屏体类型：LED背光 显示尺寸：75英寸，显示比例：16：9。 3、物理分辨率： 3840*2160( 4K) 二、外观结构： 屏幕左右两侧各丝印不少于15个同教学软件功能紧密结合的快捷键 内置前朝向2*15W扬声器，保证扩声音质。 提供前置输入接口：HDMI*1，USB多媒体*1，电脑USB3.0*1电脑USB2.0*1。 前面板不少于9个功能物理按键，为避免误操作，独立配置平板电源及插拔式电脑开关按键。 采用红外十点触控技术。 具备智能温控系统，投标产品具备有效监控、预警和断电保护功能。 信号源窗口可实现3个以上画面内容，同时预览功能，直接点击预览窗口即切换至此信号源。 可对任意信号源画面进行十点批注。 不借助遥控器和任何实体按键可对PPT文件进行播放，手势翻页、批注； 可实现单点书写，多点擦除，可根据手指间距调整擦除范围，同时具备截屏保存。 平板产品具备智能护眼组合功能，可直接提供护眼模式、实现智能光控、以及书写时屏显自动变暗。 具备文件管理器功能，可实现文件分类，预览、筛选、搜索、选定、复制、删除功能。 可触摸屏幕菜单：在任意信号通道下，通过屏幕触摸菜单可实现图像模式、通道切换、频道切换、亮度、音量、对比度调节等中控功能。 安卓配置：Android5.0以上版本，动态内存不低于1GB。 为了保证交互平板产品后续可扩展性，交互平板需具有80针可插拔式电脑接口，拒绝厂商专有接口。 智能中控：按键配有中文标识，信号源自动调整，内置电脑通道切换快捷键，HDMI通道循环切换键，AV通道切换快捷键，信号源菜单键，安卓下启动安卓白板软件，PC下状态启动备授课软件，屏幕分辨率切换，画面尺寸设置，可设置16：9，4：3，点对点画面，屏幕截屏功能。可实现F1-F12,windows窗口键,space,Alt+Tab,Alt+F4,退格键等键盘常用快捷键和组合键。 三、软件部分： 交互软件基础功能 1、用户可通过扫描二维码的方式一键登录云平台账户，一键进行备授课及屏幕书写场景切换。菜单功能按钮/图标配备明确中文标识，可通过软件功能扩展不少于10种硬件快捷键功能。 2、书写：软件提供不少于10支书写笔，(包括：手写识别笔、手势笔、智能笔、激光笔、图章笔等)；可根据手势实现上下翻页、擦除对象、手势识别聚光灯、放大镜等教学工具（提供手势说明，便于用户快速掌握）；手写识别笔可预设多种字体、中英文、加粗、倾斜、对齐方式、颜色等，满足不同教师的书写需要。 3、提供多种擦除方式，包括点擦除、区域删除、清页及智能擦除，可一键擦除教师所有书写字迹保留图片素材，不需反复擦除动作。 4、页面设置：可一键设置页面背景，切换背景颜色、图片或学科背景如五线谱、田字格米字格等。 学科专用工具 1、学科工具：每种工具下方标注中文提示，便于教师快速掌握工具应用，可实现语文、数学、外语、化学、物理、地理、音乐、生物、历史、书法等≥12个分学科教学模式；在各个学科教学场景中提供相应的教学工具及flash动画： 软件资源 1、仿真实验(不少于450个，包括K-12年级的科学、物理、化学、生物等学科的演示实验)、在有网络的情况下可实时获取素质教育课程资源（中华古诗词、中国传统节日、健康教育、安全教育）、学科题库资源（不少于50万道题、支持教师自定义题目，可定义单选、多选、判断、解答等形式题目）、素材资源（学科按照教材章节分类，每个素材都具备关键字描述及知识点描述，可一键插入当前白板页面，便于教师课堂即时展示。） 2、提供教学资源云平台，教师可免费登陆下载海量素材资源，拥有自主存储空间。 远程课堂 教师可以通过网络课堂把教室里面的画面通过互联网直播到家长的手机或者电脑中，支持手机或Pad（支持Android和iOS系统）来接收画面，不管是参与公开课的老师，还是不在家的学生都可以用手机或Pad参与到课堂当中。 移动授课 1、教师授课过程中，可以使用移动设备手机或pad控制大屏，实现同步大小屏画面，控制电脑关机，远程操作PPT、白板课件，实时上传影像等功能。 2、提供高速、标准、高清三种传屏模式，用户可根据网络环境选择同步大小屏画面的模式。 3、u盘精灵：可实时读取老师U盘内容并可按照文档、白板课件、视频、音频、图片等分类查看，便于老师快速查找素材并打开。、 4、播放白板格式课件时可调出与硬件物理快捷键相同的软菜单控制课件播放。 5、教师可通过移动端建立班级圈，发布班级公告，可以实时与家长沟通学生学习状况等信息，加强家校联系；可通过移动端实时发布文字、语音等类型作业，移动端软件提供小学、初中、高中习题库，方便各阶段教师按照所教习知识点即时布置作业。 微课工具 1、具有便捷工具条，可控制录制的视频，音频，拍摄区域的选择； 2、在屏幕录制的情况下可以一键选择录制的开始，暂停和结束，且该三个按键均可设置为键盘快捷键；屏幕录制显示录制时长，方便老师对视频长短进行把握；可自定义屏幕录制储存路径； 3、可设置录制的帧率、码率、录制内容的保存路径； 展台功能 1、展台动态图像插入：可将展台动态图像插入到白板软件中，对展台图像拍照、设置图像分辨率。 2、展台USB控制：在白板软件中对展台进行USB控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦，同时利用放大、缩小功能实现对展台的光学变焦功能。 四、插拔式电脑： （一）ops电脑配置 1、采用OPS插拔结构电脑，插拔电脑与交互平板接口为intel标准双面80针接口，以满足后续产品配置升级的通用性需求。 2、采用Intel第4代酷睿Haswell平台I3处理器（CPU 4160及以上）、主频3.6GHz、内存4G、128G 高性能SSD； 3、主板采用H81芯片组，支持无盘启动、网络唤醒、上电开机、看门狗等功能 4、产品具有软件一键还原功能； 5、铜导管散热模组，侧出风散热设计； 6、硬盘具有防震功能，满足教学环境下使用。 资质部分: 为保证产品质量、供货进度及将来便利维护，本次投标商所投交互平板产品必须为原厂产品，要求交互平板CCC证书的申请人、制造商、生产厂为同一企业。 2、交互平板的3C认证证书内的产品名称必须体现交互、触摸功能。 为保证产品的质量稳定性及售后的及时性，交互平板与插拔式电脑需为同一制造商，提供内置电脑CCC证书。 投标产品整机制造商必须通过ISO9001质量体系管理认证、ISO14001环境管理体系认证，提供认证复印件并加盖厂商公章。要求ISO认证企业名称与产品CCC证书的制造商名称完全一致（不接受多家公司名称联合认证申请）。 交互平板应具备CNAS级别的国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（大于8万小时）。 插拔式电脑需具备CNAS级别的国家电子计算机质量监督检验中心出具的产品平均无故障时间（MTBF）证书（不低于5万小时）。英特尔®OPS认证合作伙伴证书。 交互平板生产企业需具备HDMI会员认证证书，要求HDMI认证企业名称与产品CCC证书的制造商名称完全一致（不接受多家公司名称联合认证申请）。 投标产品制造商需获得仿真实验室软件著作权证书和软件产品登记证书。 ●以上内容提供系统功能截图，加盖制造商红章，否则视为不能满足要求。 2016年智慧教室高清解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书、2016年数字校园综合解决方案（含插拔式OPS电脑以及预装软件）物理检测证书。 本次投标拒绝使用第三方软件。所投交互平板产品硬件与软件需为同一品牌,投标设备制造商拥有配套投标应用教育云平台软件著作权证书以及软件产品登记证书、交互式备授课系统著作权证书以及软件产品登记证书，投标商所投产品的软件功能，必须在同一套软件环境下实现，不接受使用多套软件参加投标。 投标产品整机制造商为《全国质量和服务诚信优秀企业》、《全国质量检验稳定合格产品》证书。 |

附表三、壁挂实物展台详细技术参数要求

（一）展台硬件：

1.设计简洁，一体化设计，采用铝合金材质外壳，无锐角无利边设计，美观耐用，塑胶包裹，有效防止师生碰伤、划伤。

2.采用三折叠开合式托板，展开后托板尺寸A4面积，容易收起且不影响空间，高效利用挂墙面积。

3.内置机箱锁，壁挂式安装，防盗防破坏。

4. ▲为保证安装及日常使用的便捷，要求采用USB3.0高速接口，单根USB线实现供电、高清数据传输需求，符合USB接口的通用性。

5. ▲采用800w像素自动对焦摄像头，可拍摄A4画幅，最高分辨率为3264*2448，且1080P分辨率下视频帧数可达到30帧，有效满足课堂演示清晰度和流畅度的要求。

6.展台按键采用电容式触摸按键，无缝防尘，使用寿命长。

7.按键位置避免出现在摄像头杆上，避免操作时显示画面晃动。

8. ▲可通过展台按键在PPT演示课件和实物展示画面之间进行一键快速切换，切换时间≤0.5秒，老师上课使用更灵活、高效。

9.展台画面放大、缩小、旋转、截图等操作，既可通过展台按键实现，也可在一体机上进行操作。

10.整机自带均光罩LED补光灯，光线不足时可进行亮度补充，亮度均匀。

（二）展台软件

1. 展台自带配套软件，可在一体机端自动识别开启，且要求反馈迅速，不卡顿。

2. 教师讲解时可支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、全屏、截图、锁定等操作。

3. ▲支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。

4.支持展台画面拍照截图并进行多图预览，可对任一图片进行全屏显示、删除等操作。

5. ▲已提供软件著作权证书与国家强制性检测报告证明复印件，提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书原件

三、采购项目商务要求

# 1、供货要求：

# 1）、本项目所涉及的设备需为全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

# 2）供货方按要求把本项目设备分运到指定学校，按学校具体场所进行安装。

# 2、完工时间：

# 中标通知书发出后一周内双方签订合同，合同签订后的60日内投标单位完成供货、安装调试并交付使用。

# 3、质保期：

# 1）、本项目设备质保期为三年，供货方提供的货物必须有足够的质保期保障；

# 2）、为确保该项目的关键设备得到原厂质量保证及有效的三年免费保修服务，中标单位须提供设备厂家对该项目的质量保证及有效的三年全免费保修服务承诺原件证明。

# 4、验收要求：

# 1）、为避免虚假及伪劣产品，项目验收时，中标单位需提供针对本项目的主要设备生产厂家的供货确认函；

# 2）、供货方提供本项产品的正式商标、说明书；

# 3）、提供设备使用学校对所安装设备的安装和使用的初验报告；

# 4）、由采购方、使用学校、供货方三方到场验收，采购方、使用学校组成验收小组对本项目进行验收。验收时以招标文件、投标文件、合同为依据，到使用学校实地核验。

# 5、售后服务：

# 1）、保修期自采购单位组织设备验收，以采购单位在验收报告上签注的日期起计算。中标单位对项目设备在保修期内实行包修、包换、包退等服务。在保修期内如有设备或部件不能使用需更换，则该部分设备或部件保修期相应延长。

# 2）、维修响应时间少于4小时(即中标单位接到采购单位报修电话后2小时内到达采购单位现场维修)，并保证24小时内排除设备故障。如果不能在规定时间内维修完成，中标单位应该提供相同档次代用品给采购单位使用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由中标单位按原型号或升级型号进行免费更换。

# 3）、自验收合格日计算，中标单位负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，并提供终身维修服务，所有服务方式均为中标单位上门保修，即由中标单位派人到采购单位现场进行维修，由此产生的一切费用均由中标单位承担。

# 4）、中标单位须提供售后技术支持中心的详细资料、保修期过后的售后服务只收取材料成本费。

6、付款方式：

# 1）、合同签订前中标单位向采购单位缴纳合同金额的5%的履约金，设备验收合格，正常运作一年后无息退回履约金；

# 2）、验收合格后一个月内向中标单位支付中标全部金额。

# 7、其它要求：

# 1）55寸触控一体机安装学校

| 序号 | 学校 | 配置数量 |  | 序号 | 学校 | 配置数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 珠玑镇中站小学 | 1 |  | 20 | 南亩镇中寺小学 | 1 |
| 2 | 珠玑镇罗田小学 | 1 |  | 21 | 南亩镇芙蓉小学 | 1 |
| 3 | 珠玑镇古田小学 | 1 |  | 22 | 界址镇赵坑小学 | 2 |
| 4 | 油山镇平林小学 | 2 |  | 23 | 界址镇黄坑小学 | 1 |
| 5 | 油山镇浆田小学 | 2 |  | 24 | 黄坑镇上象小学 | 1 |
| 6 | 油山镇花树下小学 | 1 |  | 25 | 黄坑镇坪岗小学 | 1 |
| 7 | 油山镇爱敬小学 | 2 |  | 26 | 古市镇小坑教学点 | 1 |
| 8 | 雄州街道石陂水小学 | 1 |  | 27 | 古市镇溪口教学点 | 1 |
| 9 | 雄州街道莲塘小学 | 2 |  | 28 | 古市镇古市教学点 | 1 |
| 10 | 雄州街道黎口小学 | 1 |  | 29 | 古市镇丹布教学点 | 1 |
| 11 | 水口镇弱过小学 | 1 |  | 30 | 邓坊镇洋西小学 | 1 |
| 12 | 水口镇泷头小学 | 1 |  | 31 | 邓坊镇里源小学 | 1 |
| 13 | 全安镇全安小学 | 1 |  | 32 | 邓坊镇赤石小学 | 1 |
| 14 | 坪田镇长坑小学 | 1 |  | 33 | 邓坊镇赤马小学 | 1 |
| 15 | 坪田镇坪湖小学 | 1 |  | 34 | 乌迳镇水松小学 | 1 |
| 16 | 坪田镇老宅小学 | 1 |  | 35 | 乌迳镇坪塘小学 | 1 |
| 17 | 坪田镇迳洞小学 | 1 |  | 36 | 乌迳镇鱼塘小学 | 1 |
| 18 | 坪田镇横岭小学 | 1 |  | 37 | 乌迳镇高溯小学 | 1 |
| 19 | 坪田镇背迳小学 | 1 |  |  |  |  |

# 2）、75寸触控一体5套安装在黄坑镇中心小学

第三部分

报  价  须  知

报 价 须 知

一、说明

1.适用范围

1.1本询价通知书仅适用于本询价的政府采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指：南雄市教育局

2.2“监管部门”是指：南雄市财政局

2.3“集中采购机构”是指：南雄市公共资源交易中心

2.4“供应商”是指响应本文件要求，参加报价的法人或者其他组织、自然人。

2.5 “合格的供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价通知书规定的资格要求。

3) 符合本询价通知书采购项目的特殊条件要求

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”（即投标文件）是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合询价通知书要求的货物等。询价通知书中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，且优先采购节能、环保产品。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价通知书规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指询价通知书规定供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价通知书规定的其它服务。

4．报价费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论报价的结果如何，集中采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的代理服务费，按国家有关规定执行。

4.3代理服务费

4.3.1本次采购向成交供应商收取的代理服务费，按国家有关规定执行；代理服务费不在报价中单列。

4.3.2代理服务费是集中采购机构根据政府许可收取的代理服务费。中标供应商在领取《中标通知书》前应向集中采购机构交纳代理服务费，该收费依据粤价[2002]386号和雄价[2002]32号的规定，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

|  | 服 务 类 | 货物 | 工程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下（含100万元） | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500（含500万元） | 0.8% | 1.1 % | 0.7% |
| 500-1000（含1000万元） | 0.45% | 0.8% | 0.55% |
| 1000-5000（含5000万元） | 0.25% | 0.5% | 0.36% |

例如：某货物招标代理业务中标金额为5000万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）万元×0.8%=4.0万元

（5000-1000）万元×0.5%=20万元

合计收费=1.5+4.4+4.0+20=29.90万元

二、询价通知书

5. 询价通知书的构成

5.1询价通知书由下列文件以及在询价过程中发出的修正和补充文件组成：

1）报价邀请函

2）采购项目内容

3) 报价须知

4) 合同书格式

5) 响应文件格式

6) 在询价过程中由集中采购机构发出的更正和补充文件等

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解询价通知书的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），供应商没有按照询价通知书要求提交全部资料，或者响应文件没有对询价通知书在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其响应文件被拒绝，或作无效处理。

6. 询价通知书的澄清和修改

6.1集中采购机构或者采购人可以对已发出的询价通知书进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，集中代理机构或者采购人应当在提交响应文件截止时间至少3个工作日前，以书面形式或在政府采购网（http://shaoguan.gdgpo.com）上公布通知所有获取询价通知书的供应商；不足3个工作日的，集中代理机构或者采购人应当顺延提交响应文件的截止时间。修改后的内容是询价通知书的组成部分，供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向集中代理机构确认，如在修改通知发布之日起2天内没有以书面形式向集中代理机构确认的，视作同意修改内容。

6.2供应商在规定的时间内未对询价通知书澄清或提出询问的，集中代理机构或者采购人将视其为无异议。对询价通知书中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

6.3在提交响应文件截止时间3个工作日以前，无论出于何种原因，集中代理机构或采购人可主动地或在解答供应商提出的疑问时对询价通知书进行修改。

三、响应文件的编制

7. 响应文件编制基本要求

7.1供应商对询价通知书中多个包（组）进行报价的，其响应文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。供应商应当对响应文件进行装订，对未经装订的响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由供应商承担。

7.2 供应商提交的响应文件及其与采购人就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的响应文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

7.3供应商应完整、真实、准确的填写询价通知书中规定的所有内容。

7.4供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

7.5如果因为供应商响应文件填报的内容不详，或没有提供询价通知书中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

7.6备选方案

7.6.1只允许供应商有一个报价方案，否则其响应文件作无效处理。。（询价通知书允许有备选方案的除外）

8. 联合体报价

8.1联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

8.2组成联合体报价的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

9. 供应商资格证明文件

9.1供应商应按照询价通知书的要求，提交证明其有资格参加报价和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)  营业执照副本（复印件加盖公章）；

2)  税务登记证副本（复印件加盖公章）；

3)  财务状况报告（1、资产负债表 2、损益表 ）（复印件加盖公章）。

8.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

四、报价要求

10.1供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

10.2供应商应按照“第二部分”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。总报价中不得包含询价通知书要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。总报价中也不得缺漏询价通知书所要求的内容，否则，其响应文件将作无效处理。

10.3《明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的报价中；

2) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

10.4响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其响应文件将作无效处理。

10.5每一种规格的货物或服务项目只允许有一个报价，否则其响应文件将被视为无效。

五、保证金

11.1供应商应按询价通知书规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为询价通知书的组成部分。

11.2供应商应在提交响应文件前通过银行转账或电汇的方式交纳保证金（交纳保证金截止时间和金额见报价邀请函第7条）。

南雄市公共资源交易中心投标保证金账户：

户名：南雄市公共资源交易中心　　　　　账号：2005032129024939143

户行：中国工商银行股份有限公司南雄支行

11.3交纳保证金的供应商须已报名本项目。供应商与交款人名称必须一致，不接受现金或分批次缴款，非供应商交纳的保证金无效。凡未按规定交纳保证金的，其响应文件作无效处理。

11.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

11.5成交供应商的保证金,在与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还，成交供应商凭采购合同到集中采购机构（政府采购部）办理保证金退还手续。

六、响应文件的份数、封装和提交

12．响应文件的份数和封装

12.1全部响应文件应一式叁份，正本壹份，副本贰份，并且注明“正本”和“副本”。如果正本与副本有不符，应以正本为准。

12.2响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在响应文件中。

12.3响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

13. 响应文件的提交

13.1所有响应文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时间前提交到集中采购机构。

13.2供应商应将响应文件正本和所有的副本分别单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。

13.3响应文件外包装上应当注明采购项目名称、采购编号、采购项目编号和“在（询价通知书中规定的询价日期和时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

（1）包装投标文件的密封信封封面样式

南雄市政府招标采购投标文件 项目名称：南雄市教育局触控一体机设备采购项目 项目编号：NX16XJ067 正（副）本 投标单位名称： （盖公章 ） 日期： 于2016年11月24日下午15:00之前不准启封

（2）包装投标报价表的信封封面样式

唱标信封 项目名称：南雄市教育局触控一体机设备采购项目 项目编号：NX16XJ067 投标单位名称： （盖公章 ） 日期： 于2016年11月24日下午15:00之前不准启封

13.2按《政府采购法》的规定，集中采购机构将拒收或原封退回在其规定的提交响应文件截止时间之后收到的任何响应文件。

13.3集中采购机构对不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失不承担任何责任。

13.4集中采购机构不接受电报、电话、电传、传真报价。

14. 询价小组的组成

14.1 评审由采购人或集中采购机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的询价小组负责。询价小组由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。询价小组成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

15. 响应文件的初审

15.1 询价小组将依法审查响应文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了保证金、是否按询价通知书的规定密封和标记等。

15.2 询价小组要审查每份响应文件是否实质上响应了询价通知书的要求。实质上响应的响应文件应该是与询价通知书要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。询价小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。

15.3作无效处理情形的认定

在资格性审查、符合性审查时，如发现下列情形之一的，其响应文件将作无效处理：

1）供应商未提交保证金或金额不足、保证金提交形式不符合询价通知书要求的；

2）报价总金额超过本项目采购预算；

3）供应商的响应文件或资格证明文件未提供或不符合询价通知书要求的；

4）不具备询价通知书中规定“供应商资格”要求的；

5）未按照询价通知书规定要求签署、盖章的；

6）响应文件无法定代表人/负责人签字或签字人无法定代表人/负责人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）响应文件对询价通知书中实质性的（即标注★号条款）技术与商务条款产生偏离的。

9）符合询价通知书中规定的作无效处理的其它条款的。

10）经查询，供应商或其法人代表或该项目授权代表有行贿犯罪记录的。

11）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

15.4询价小组对各供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或作无效处理者应实行及时告知，由询价小组负责人或采购人代表将集体意见现场及时告知当事人，以让其核证、澄清事实。

16. 响应文件的澄清

16.1询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

16.2 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

17． 响应文件的评价

17.1 询价小组只对确定为实质上响应询价通知书要求的响应文件进行评价和比较。

18. 成交的标准

18.1 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

18.2 采购人在收到评审报告后的法定时间内，按照评审报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商，也可以事先授权询价小组直接确定成交供应商。

18.3 成交供应商确定后，集中采购机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布成交结果公告，并向成交供应商发出《成交通知书》，《成交通知书》对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

19. 成交候选人的设定与使用，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律、法规执行。

20. 质疑

20.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以实名书面形式（原件）向集中采购机构或采购人提出询问或质疑。

20.2政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.3供应商提出质疑的必须满足以下条件：

20.3.1有明确的质疑对象；

20.3.2有基本事实及证据；

20.3.3符合法定的时效要求；

20.3.4履行必要的工作程序。

20.4供应商提出质疑书中应包括以下内容：

20.4.1质疑供应商的名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人；

20.4.2质疑的具体内容及相关事实证据；

20.4.3法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

20.4.4其他需要提供的内容等。

20.5质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须应当有明确的请求和必要的证明材料。

注：质疑方必须向集中采购机构支付询价通知书工本费后，才能作为参与报价的供应商对询价通知书提出质疑。质疑函原件必须现场递交，以邮寄、传真、电子邮件等方式非现场递交的质疑函不予受理。质疑方提出质疑时必须向集中采购机构或采购人索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。

21. 合同的订立和履行

21.1 合同的订立

21.1.1  采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。采购人不得向成交供应商提出超出询价通知书以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

21.1.2 签订政府采购合同后七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

21.2 合同的履行

21.2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

22. 评审方法、步骤及标准

22.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》相关法律、法规的规定确定以下评审方法、步骤及标准；根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

22.2评审步骤

询价小组对响应文件的评审分为资格性审查、符合性审查、价格比较与评价和推荐成交候选人：

（一）初审

1）资格性审查；

2）符合性审查；

（二）价格比较与评价

价格核准：询价小组对合格的供应商的报价进行详细复核，如有报价或计算上的错误的，进行修正。修正原则如下：

A、数字表示的金额和用文字表述的金额不一致的，以文字表述的金额为准；

B、当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准修正总价；

C、所有有关价格的修正，均由供应商确认，如供应商不接受询价小组修正的报价总价的，其响应文件将作无效处理。

22.3.1根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

22.3.2供应商所投项目内含节能、环保产品的报价占总报价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品报价低于其同类的其他产品10%以内的，确定为成交产品。

（三）推荐成交候选人

23.1对于被行政处罚尚在禁止参加政府采购活动期内的供应商，不得参加政府采购活动，否则中标、成交结果无效。

23.2对于被做出不诚信行为等级记录且该记录尚处于有效期内的供应商，应明确在其参与政府采购活动时给予一定的分数扣减或价格增加。一级不诚信行为供应商给予其总分值5%的减分，二级不诚信行为供应商给予其总分值7%的减分，三级不诚信行为供应商给予其总分值10%的减分。采用最低评标价法或性价比法的，对于一级不诚信行为供应商给予其报价5%的加价，二级不诚信行为供应商给予其报价7%的加价，三级不诚信行为供应商给予其报价10%的加价。

第四部分

合 同

政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

采购项目编号：

采购项目名称：

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

采购项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合询价通知书和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照询价通知书的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。询价小组在各供应商的报价有限期内有权要求供应商提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合询价通知书、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、询价通知书、响应文件、成交通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

代表：                       代表：

签定地点：

签定日期：  年     月    日   签定日期：     年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分

响 应 文 件 格 式

以下格式文件仅供参考，供应商须根据项目要求和自身情况自行填写制作

响应文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

响应文件

（正本/副本）

采购编号（包、组号）：

采购项目编号：

采购项目名称：

供应商名称：

日期：  年   月  日

一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 询价通知书要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资 格 性 审查 | 报价函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 保证金（保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的 声明函) | 见供应商资格 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按报价资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符 合 性 审 查 | 供应商的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应询价通知书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应询价通知书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应询价通知书中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项,其响应文件将作无效处理！在对应的□打“√”。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

1.2评审项目报价资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格性文件

2.1 报价函

（南雄市公共资源交易中心）：

依据贵方采购项目名称（采购编号) 项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价通知书的各项要求，遵守询价通知书中的各项规定，按询价通知书的要求提供报价。

2.报价有效期为提交响应文件之日起90天，成交供应商报价有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部询价通知书及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价通知书的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重询价小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。

7.我方同意按询价通知书规定向集中采购机构交纳代理服务费。

供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商代表签字：

供应商名称(公章)：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：韶关市公共资源交易中心：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免作无效处理，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：南雄市公共资源交易中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方提交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：联合体共同报价协议书（可选）

联合体共同报价协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购编号）的报价。经各方充分协商一致，就项目的报价和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的报价。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若成交，联合体各方共同与（采购人）或（集中采购机构）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体报价工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的报价小组具体实施。

3.联合体将严格按照询价通知书的各项要求，提交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）或（集中采购机构）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目报价，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目报价。因发生上述问题导致联合体响应文件作无效处理，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，报价有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随响应文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

甲公司全称：（盖章）  乙公司全称：（盖章）……公司全称（盖章）法定代表人：（签字）  法定代表人（签字） 法定代表人（签字）
        年   月   日              年   月   日       年   月   日

注：1．联合报价时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

2.3保证金交纳凭证

南雄市公共资源交易中心：

（供应商全称) 参加贵方组织的            项目（采购编号为           的采购活动。按询价通知书的规定，已通过（转帐、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的保证金。

供应商名称：

供应商开户银行：

供应商银行帐号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场提交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（集中采购机构）依据此凭证信息退还保证金。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、供应商响应时，应当按询价通知书要求交纳保证金。保证金可以采用转帐、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、成交供应商的保证金,在与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还（成交供应商凭采购合同办理保证金退还手续）。

2.4关于资格的声明函

致：南雄市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:____________采购编号：        报价邀请，本签字人愿意参加报价，提供询价通知书中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附表：制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非供应商生产的报价标的）

（集中采购机构）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （供应商名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购编号为               、采购项目名称：      ） 的询价通知书要求提供的由我方制造（或总代理）的    （响应标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以供应商合作者身份来约束自己，并对该报价共同和分别负责。

3.我方兹授权  （供应商名称）   全权办理和履行此项目询价通知书中规定的一切事宜。兹确认  （供应商名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若供应商未成交/成交，其有效期至该项目询价结束时自动终止。

5.我方于      年  月  日签署本文件， （供应商名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.5关于《政府采购法》第二十二条的资格声明函

南雄市公共资源交易中心：

我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在参加贵中心组织的            项目（采购编号：        ）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有被有关部门警告或处分的记录。

特此声明。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

证明材料：

1、供应商必须将缴纳税收的证明文件（经地税局或国税局盖章确认）和社会保障资金的证明文件（经人力资源和社会保障局或地税局盖章确认）等文件附在此声明后。

2、供应商必须将履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件（可参考第五部分响应文件格式第4.3及4.4）附在此声明后。

3、供应商必须提供财务状况报告（1、资产负债表 2、损益表） （复印件加盖公章）

2.6查询行贿犯罪档案告知函

（本函由投标人到当地或南雄市人民检察院职务犯罪预防部门提出申请，并由该部门出具的有效的关于投标人及其法人代表和该项目授权代表的《检察机关查询行贿犯罪档案结果告知函》。《告知函》的签署时间范围应在本项目招标公告时间至开标时间内）

三、商务部分

3.1供应商概况

一、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3)供应商必须提供近    年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4） 如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 供应商情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

五、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.2规章管理制度一览表（可选）

(所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章)

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、当询价通知书中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

4、本表内容不得擅自修改。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格的供应商、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 报价有效期：报价有效期为自提交响应文件起至确定正式成交供应商止不少于 天，成交单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 7 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 8 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 9 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求交纳相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购人以任何形式对我方响应文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1、对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（3）售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据询价通知书的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 询价通知书的规格/要求 | 响应实际参数 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄询价通知书的要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商必须对应询价通知书“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 询价通知书的规格/要求 | 响应实际参数 (供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄询价通知书的要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商必须对应询价通知书“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合报价要求。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（3）技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.3 拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 持何种资格证书 | 发证时间 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在供应商购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。同时必须在响应文件中附任职资格证书或技术工人等级证书的复印件。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4主要设备一览表

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.5 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.6  组织实施方案

供应商应按询价通知书要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，询价小组可视为供应商履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的组织实施方案

3）进度计划和保证项目完成的具体措施

4）项目整体验收计划

5）培训计划

6）供应商认为必要的其它内容。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

五、价格部分

5.1 报价一览表

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 各种税费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《明细报价表》。 |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2明细报价表（参考）

| 一、服务量详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 所需工时（人日） | 单价（元/人日） | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、货物、设备及材料类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准）） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。

2.如果不提供明细报价将视为没有实质性相应询价通知书。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品报价明细表

采购项目名称:____________

采购编号：____________

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占总报价 % |

注：1、各供应商所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品报价明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品报价。

2、上表内行数不够的自行添加。

供应商（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.4中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日　　　　　期：

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

集中采购机构或采购人：

我单位已报名并准备参与（采购项目名称）项目（采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人/负责人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

注：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2：质疑函格式

质疑函

南雄市公共资源交易中心：

我公司依法参与了             于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

传真：

年  月  日

注：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件

成交金额(万元)

服务类型

费率