韶关市第一中学监控安保设备采购项目

询价通知书

采购编号：SG16XJ008

采购项目编号：440200-201608-203802-0005

韶关市公共资源交易中心

二〇一六年九月九日

第一部分

投  标  邀  请

报价邀请函

韶关市公共资源交易中心就韶关市第一中学监控安保设备采购项目进行询价方式采购，特邀请贵单位前来投标。

1、项目名称：韶关市第一中学监控安保设备采购项目

2、采购编号：SG16XJ008

3、采购项目编号：440200-201608-203802-0005

4、招标内容：详见第二部分招标要求

5、预算金额：80万元

6、招标文件发售时间：2016年9月9日至2016年9月19日；地点：韶关市西联镇韶关市公共资源交易中心（原韶关市司法学校）；招标文件售价：人民币150元/每套

7、递交投标文件时间：2016年9月23日上午9：00—9：30（投标方应在2016年9月22日下午17：00前，将投标保证金汇入我中心账户，详见投标须知第13条。）

8、投标截止时间及开标时间：2016年9月23日上午9:30

9、投标及开标地点：韶关市西联镇韶关市公共资源交易中心（原韶关市司法学校）

10、购买标书时须带营业执照副本（复印件加盖公章）和法人/负责人委托授权书（原件）。

联系电话： 8379800   传真： 8379615  财务室：8379817

联系人：曾小姐

11、采购单位名称：韶关市第一中学

联系人：李先生          联系电话：0751-6913982

韶关市公共资源交易中心

二〇一六年九月九日

供应商注册登记指南和流程

| 办事内容 | 供应商注册 | 类型 | 网上办事 |
| --- | --- | --- | --- |
| 申办条件 办理材料 | （1）具有独立承担民事责任的能力；（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（6）法律、行政法规规定的其他条件。 需准备原件的彩色扫描件：营业执照或法人登记证、税务登记证、社保登记证、开户银行许可证、法定代表人身份证、机构管理员身份证、组织机构代码证 |
| 受理部门、地点 | 广东省财政厅政府采购监管处 广州市越秀区仓边路26号8楼 |
| 适用范围 | 在广东省范围内参与或从事政府采购活动的供应商 |
| 办事依据 | 《中华人民共和国政府采购法》 |
| 办理时间 | 周一至周五工作时间 | 咨询电话 | 020-83188500 |
| 承诺期限 | 2个工作日 | 监督电话 | 020-83188515 83184060 |

省级供应商注册流程

温馨提示：为使项目中标结果顺利公告，请已购买招标文件的供应商及时到广东省政府采购网（网址：http://www.gdgpo.com）注册供应商账号。省财政厅审核通过后，提交韶关市区域申请，（用注册的用户名和密码登陆平台，在操作导航里的【供应商采购区域申请】，点击【增加】选择韶关市保存）由韶关市财政局审核（联系电话：8176550）。已注册过账号的供应商请忽略此信息。

第二部分

投  标  须  知

投 标 须 知

- 说明

1.1适用范围

本招标文件仅适用于本投标邀请中所叙述的项目采购。

1.2定义

(1)“招标方”系指组织本次招标的韶关市公共资源交易中心。

(2)“投标方”系指向本中心提交投标文件的合格投标人。

(3)“设备”系指卖方按招标文件规定，须向买方提供设备以及其它有关技术资料和材料。

(4)“服务”系指招标文件规定投标方须承担的运输、调试、人员培训、技术服务、售后服务和其它类似的义务。

1.3无论投标过程和结果如何，投标人承担所有与其参加投标有关的全部费用。

2、询价文件

2.1询价文件的组成

(1)投标的邀请

(2)投标须知

(3)用户需求书

(4)合同

(5)投标书格式

(6)在招标过程中由政府采购代理机构或采购人发出的修正和补充文件等

2.2询价文件的补充和修改

2.2.1政府采购代理机构或者采购人可以对已发出的询价文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，政府采购代理机构或者采购人应当以书面形式或在政府采购网（http://shaoguan.gdgpo.com）上公布通知所有获取询价文件的潜在投标人；政府采购代理机构或者采购人可适当顺延提交投标文件的截止时间。修改后的内容是询价文件的组成部分，潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认，如没有以书面形式向政府采购代理机构确认的，视作同意修改内容。

2.2.2投标人在规定的时间内未对询价文件澄清或提出询问的，政府采购代理机构或者采购人将视其为无异议。对询价文件中描述有歧义或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、投标总则

3.1投标文件的编写

3.1.1投标人应仔细阅读询价文件的所有内容，并按询价文件要求提交完整的投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以确保其投标对“询价文件”做出实质性响应，否则，其投标将被拒绝。

3.1.2投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

3.2投标文件的组成

3.2.1投标人准备的投标文件应包括以下部分：

  - 投标书

  - 投标价格表

  - 设备清单、型号规格、技术参数

  - 项目工期及施工方案

  - 售后服务方案

  - 其它相关文件

3.2.2 投标人资格证明文件

3.2.2.1投标人应按询价文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：

1)  营业执照副本（复印件加盖公章）；

2)  税务登记证副本（复印件加盖公章）。

3)  财务状况报告（1、资产负债表 2、损益表 ）（复印件加盖公章）。

3.2.2.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

3.2.2.3 证明投标标的的合格性和符合询价文件规定的文件。

3.3投标

3.3.1全部投标文件应一式三份，正本一份，副本两份，并且注明“正本”和“副本”。如果正本与副本有不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改(如果有的话)应由原签署人签字。

3.3.2投标人应对本次招标的全部项目进行投标。

3.3.3投标方应按要求填写投标报价，并写明投标的单价和投标总价，如果单价和总价有出入，以总价为准。

3.3.4投标报价应为包含在韶关交货包括安装、调试的含税价，以人民币为结算单位。

3.3.5如投标人对指定的招标要求建议做任何改动，应在投标中清楚注明。

3.3.6资格文件视为投标文件不可分割的一部分。

3.3.7所有投标文件应在投标截止日前送达公共资源交易中心，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

3.3.8所有投标文件必须封入密封的信封或包装内，在信封或包装的封口处加盖公章。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每信封的封面上写明：

    - 收件人名称及地址

    - 项目编号

    - 项目名称

    - 投标人名称、地址

3.3.9公共资源交易中心对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.3.10公共资源交易中心不接受电报、电话、电传、传真投标。

3.4投标有效期

投标文件从开标之日起，有效期至确定成交单位并签订合同之日止。

3.5投标的修改：在投标截止日前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知公共资源交易中心，投标截止后不得修改其投标。

3.6投标的撤回：在投标截止日前投标人可以撤标、但在投标截止后不允许撤标。

3.7开标、评标和授标

3.7.1公共资源交易中心在投标邀请中规定的时间和地点内开标。

3.7.2公共资源交易中心将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较且合理低价中标。

3.7.3对投标文件中的任何疑义或表达不清的内容，公共资源交易中心有权要求投标人予以澄清。

3.7.4合同将授予符合招标文件要求及对用户最为有利的投标人。但公共资源交易中心没有义务必须接受最低报价的投标。

3.7.5公共资源交易中心有权在定标以前拒绝任何或全部投标，对由此造成对投标人的影响不负任何责任，同时对此不作任何解释。

3.8评标过程的保密性

3.8.1开标后，直至成交供应商与用户签订协议时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

3.9无效投标行为的认定

1）投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合询价文件要求的；

2）投标总金额超过本项目采购预算；

3）投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合询价文件要求的；

4）不具备询价文件中规定“投标人资格”的；

5）未按照询价文件规定要求签署、盖章的；

6）投标文件无法定代表人/负责人签字或签字人无法定代表人/负责人有效授权的；

7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8）投标文件对询价文件中实质性的（即标注★号条款）技术与商务条款产生偏离的。

9）符合询价文件中规定的被视为无效投标的其它条款的。

10）经查询，投标人或其法人代表或该项目授权代表有行贿犯罪记录的。

11）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

3.10评标

3.10.1询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商列为推荐成交的候选对象，采购人依照推荐候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商，次低价者可预设为替补候选人。

3.10.2投标人所投项目内含节能、环保产品的投标报价占投标总价60%或以上的，按以下原则处理：

对设备采购具有节能、环保标志的产品价格高于其同类的其它产品10%以内的，确定为中标产品。

3.10.2根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，按以下原则处理：

①对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

②大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

3.11授标

3.11.1询价小组应对为确定为符合要求的投标书进行校核，并根据技术、财务状况、业绩、综合报价、产品性能、信誉及服务承诺、对询价文件的响应程度等指标分别对投标文件进行综合评价。

3.11.2被确定为成交人将在韶关市政府采购网http://shaoguan.gdgpo.com/公告，公告后即向其发出《成交通知书》，不在成交名单之列者即默认为落标，公共资源交易中心不再以其它方式另行通知，对中标与落标原因不作任何解释。

4、质疑

4.1 投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以实名书面形式（原件）向政府采购代理机构或采购人提出询问或质疑。

4.2政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

4.3供应商提出质疑的必须满足以下条件：

4.3.1有明确的质疑对象；

4.3.2有基本事实及证据；

4.3.3符合法定的时效要求；

4.3.4履行必要的工作程序。

4.4供应商提出质疑书中应包括以下内容：

4.4.1质疑供应商的名称、地址、邮政编码、联系电话及联系人；

4.4.2质疑的具体内容及相关事实证据；

4.4.3法人、法定代表人（或法人的授权人）签字和盖章；

4.4.4其他需要提供的内容等。

4.5质疑内容不得含有虚假、恶意成份，且必须附送有关证据材料和注明事实的确切来源。

注：供应商必须向政府采购代理机构支付询价文件工本费后才能作为投标人，对询价文件提出质疑。供应商提起质疑时需向政府采购代理机构或采购人索取质疑受理回执书，受理日期以质疑受理回执日期为准。

5、合同的订立和履行

5.1 合同的订立

5.1.1采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按询价文件要求和成交供应商投标文件的承诺签订政府采购合同，但不得超出询价文件和成交供应商投标文件的范围，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

5.1.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

5.2合同的履行

5.2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

5.2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照额有关规定备案。

6、代理服务费

代理服务费是政府采购代理机构根据政府许可收取的代理服务费。成交供应商在领取《成交通知书》前应向政府采购代理机构交纳代理服务费，该收费根据广东省物价局（粤费SFF15005号）规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算：

| 货物类 收费 标准 | 中标金额 （万元） | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-1亿 | 1亿-5亿 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 费率 | 1.2% | 0.88% | 0.64% | 0.4% | 0.2% | 0.04% |
| 服务类 收费 标准 | 中标金额 （万元） | 100以下 | 100-500 | 500-1000 | 1000-5000 | 5000-1亿 | 1亿-5亿 |
|  | 费率 | 1.2% | 0.64% | 0.36% | 0.2% | 0.08% | 0.04% |

例如：某货物采购项目中标金额为400万元，代理服务费金额计算如下：

100万元×1.2％＝1.2万元

（400－100）万元×0.88％＝2.64万元

收费＝1.2＋2.64＝3.84万元

韶关市公共资源交易中心代理服务费账户：

户名：韶关市公共资源交易中心　　　账号：2005200909026429863

开户行：韶关工行富源支行

7. 投标保证金

7.1投标人应按询价文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为询价文件的组成部分。

7.2投标人应在递交询价文件前（2016年9月22日下午17：00前）提交人民币壹万元（10000元）的投标保证金，通过银行转账或电汇的方式提交。

韶关市公共资源交易中心投标保证金账户：

户名：韶关市公共资源交易中心　　　　　账号：2005022119026462238

户行：韶关工行西河支行

财务室联系电话：0751-8379817          联系人：陆小姐

7.3提交投标保证金的供应商须已报名本项目。投标人与交款人名称必须一致，不接受现金或分批次缴款，非投标人缴纳的投标保证金无效。凡未按规定交纳投标保证金的，其投标文件为无效响应。

7.4如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的投标人保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

7.5成交供应商的投标保证金,在与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还（成交供应商凭采购合同办理投标保证金退还手续）。

第三部分

用  户  需  求

一、投标人资格

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

(1)具有独立承担民事责任的能力；

(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6)法律、行政法规规定的其他条件。

注：以上第(3)、(4)点要求必须提供书面证明材料，其他要求如无法提供书面证明材料的必须在投标书中作出书面承诺或者声明，否则作无效投标处理。（可参考第五部分投标书格式第2.5、4.3和4.4）

2、投标人须具有<<广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书>>三级资质,广东省外的投标人须提供广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资质同级的备案证明；

3.必须提供由人民检察院出具的投标人、法人代表和该项目授权代表的《人民检察院查询行贿犯罪档案结果告知函》（提供原件装订于投标文件正本中），否则作无效投标处理。

4.本项目不接受联合体投标。

二、采购项目技术规格、参数及要求：

1、采购项目需求一览表：

| 编号 | 采购标的 | 数量 | 主要技术规格 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 韶关市第一中学监控安保设备采购项目 | 一批 | 详见具体招标要求 | 800000元 |

注：1、报价超出预算金额的列为无效投标处理。

2、投标人必须对本项目的全部内容进行投标报价，如有缺漏，将导致投标无效。

3、投标人所投视频监控设备（数字硬盘录像机、监控电视墙（拼接显示器）、监视器）必须在以投标截止之日为准的最新一期节能产品政府采购清单范围内（投标时提供产品型号及认证证书号的清单打印资料）。如有缺漏，按无效投标处理。

2、基本要求：

| 序号 | 设备名称 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IPSAN存储 | 最大IPC的接入128路，最高支持500W接入；2个千兆RJ45网口，ONVIF，24个SATA ( 单盘最大4T)，4U热插拔烤漆机箱，支持800M网络接入带宽，4*VGA/HDMI，支持RAID、N+1、虚拟存储，支持H.265存储，支持智能事件报警）（详细参数见附表1） | 套 | 2 |
| 2 | 16路 高清解码器 | 支持标准 H.264 Baseline/Main/High Profile 3个编码等级的解码，支持3MP/1080P/130W/720P/960H/D1/CIF分辨率的视频流接入，支持64路1080p或128路720P或256路D1解码显示，支持HDMI、VGA输出，（详细参数见附表2） | 套 | 1 |
| 3 | 智能分控一体终端 | 43英寸屏，显示器分辨率1080P，嵌入式Linux操作系统，最大支持512路视频接入，支持4路 1080P或 8路 720P或16路 D1 分辨率的视频流接入并解码，支持VGA输出，支持录像文件回放、录像备份下载，可脱离软件平台单独使用。支持485键盘控制（详细参数见附表3） | 套 | 2 |
| 4 | 监控中心 控制电脑 | I3 CPU/ 4G内存/ 1T硬盘/ 1G 独显/19英寸宽屏 | 套 | 1 |
| 5 | 指挥调度/访客终端 | 多媒体终端，Android 系统，7寸电容触摸屏，200万像素摄像头，SIP协议，双网口，支持PoE供电，支持WiFi接入，支持基于安卓的各种应用（数据中心机房）（详细参数见附表4） | 台 | 2 |
| 6 | 设备机柜 | 国标42U网络设备机柜， 尺寸规格：800X800X2045（MM） 材料采用优质轧钢板， 机柜设计为全模块化组装结构，具有很强的灵活性，内部设计标准19”安装立柱；速拆卸门板；两侧为钢质快速拆卸门板， 静态承重：850KG。 | 个 | 1 |
| 7 | 录像硬盘1 | 4T 监控专用硬盘，4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 个 | 36 |
| 8 | 录像硬盘2 | 2T 监控专用硬盘 | 个 | 12 |
| 9 | 防雷插座 | 防雷专用插座，符合最新国标，6位插。 过流、过载保护，错相及接地状态智能指示，线路过热自动保护，EMI/RFI噪声抑制，电源指示 ，超宽工作电压范围，电涌保护状态指示 ，5000次插拔无故障 | 个 | 38 |
| 10 | 监视器 | 42寸高清液晶电视 | 台 | 9 |
| 11 | 监控电视墙 | 规格：3X3，9单元42英寸，木质，具体尺寸按场地定制 | 项 | 1 |
| 12 | 200万像素高清摄像机 | 1/2.8" 逐行扫描高清数字CMOS，1080P（1920*1080）实时，H.264编码、支持SIP协议、 三码流，IR-CUT，防雨防尘护罩、防护等级IP66，镜头焦距（4mm、6mm、8mm）可选，红外线照射距离最大可达50米，双灯、支持POE供电、DC12V（详细参数见附表5） | 个 | 269 |
| 13 | 200万像素高清红外球机 | 200万/20倍光学/超低照度/3D降噪/低码率/ROI/三码流/透雾/强光抑制/Smart IR/电子防抖/IP66（详细参数见附表6） | 个 | 1 |
| 14 | 32路高清数字录像机 | 采用嵌入式Linux系统硬件平台，超低功耗、节能环保、产品稳定高效；可接入不小于32路300万高清网络摄像机；支持≥8块4TB硬盘存储（详细参数见附表7） | 台 | 1 |
| 15 | POE 交换机 | 4个下行PoE端口； 1个上行100M端口； 二层交换；存储转发；下行口支持IEEE 802.3af （15.4W）以太网供电标准；标准传输距离100m；地址自学习，802.1D标准；支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）；动态LED 显示，方便随时了解端口工作状态与供电情况；支持高雷击防护，同时避免静电感应 | 个 | 118 |
| 16 | 千兆安全交换机1 | 24端口10/100/1000MBase-T+2个千兆SFP接口，内置端口防雷，宽幅电压，支持高清/超清数字监控摄像头接入 | 台 | 1 |
| 17 | 千兆安全交换机2 | 8口10/100/1000MBase-T电口非网管接入交换机，内置端口防雷，支持高清/超清数字监控摄像头接入 | 台 | 28 |
| 18 | 室外辅材 | 监控防水设备箱、安装支架、螺钉等 | 套 | 59 |
| 19 | 室内辅材 | 监控设备箱、摄像机支架、螺钉等 | 套 | 210 |
| 20 | 设备安装 | 设备安装施工（按摄像头计） | 个 | 269 |
| 21 | 监控立杆 | 金属材质，适合广场、道路、小区等视频监控场合使用，规格根据实地需要定做 | 套 | 27 |
| 22 | 立杆施工 | 监控立杆挖地、浇灌水泥固化施工 | 杆 | 27 |
| 23 | 光纤 | 8芯单模铠装室外光纤 | 米 | 1500 |
| 24 | 光纤布线 | 室外光纤架设施工 | 米 | 1500 |
| 25 | 光纤配线盒 |  | 套 | 2 |
| 26 | 光纤熔接 |  | 点 | 48 |
| 27 | 光纤跳线 |  | 对 | 32 |
| 28 | 光电转换器 | 1000M高清视频信号光电转换器 | 套 | 1 |
| 29 | 光电转换器 | 100M高清视频信号光电转换器 | 套 | 20 |
| 30 | 设备柜 | 挂墙式设备柜，国标6U机柜 | 个 | 24 |
| 31 | 管槽、配件 | 国标PVC管槽、配件等 | 批 | 1 |
| 32 | 网线 | 超五类网线RJ45 | 箱 | 82 |
| 33 | 电源线 | 电源护套线3X1MM | 捆 | 28 |
| 34 | 布线施工 |  | 项 | 1 |

三、采购项目中关键设备技术规格、参数：

（一）关键设备附表参数

附表1：IPSAN存储技术参数表

| 序号 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 1 | 完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品 |
| 2 | 支持网络视频输入128路，网络视频接入带宽800Mbps |
| 3 | 录像分辨率支持5MP/3MP/1080P/1.3MP/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 4 | 支持16路1080P视频预览，支持16路1080P同步回放 |
| 5 | 提供24个SATA II 接口，最大支持4TB的硬盘 |
| 6 | 支持1路3.5mm音频输出，1路3.5mm音频输入 |
| 7 | 支持2个RJ45（10M/100M/1000M自适应以太网口），1个RS485接口，1个USB2.0接口,1个USB3.0接口，4个eSATA接口，4路报警开关量输入，4路报警开关量输出 |
| 8 | ★快速查找录像功能：智能化切片引擎技术，实现海量数据的秒级精确定位（签订合同时提供相关证书） |
| 9 | 支持在进行存储设置时应支持自动组网和批量修改摄像机IP功能，无需在存储设备中对高清摄像机IP地址、端口号等参数手动人工设置和添加 |
| 10 | 支持RAID（0、1、5）、N+1容灾，保障设备运行的可靠性和对音视频数据存储的安全性； |
| 11 | 支持磁盘碎片自动整理、硬盘状态监测管理、硬盘热插拔 |
| 12 | 视频输出 4路VGA分辨率：1024*768/60Hz,1280*720P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1920*1080/60Hz； 4路HDMI分辨率：1024*768/60Hz,1280*720P/60Hz, 1280*1024/60Hz，1920*1080/60Hz |
| 13 | 支持单屏1、4、9、16、25画面分割 |
| 14 | 支持设置VGA、HDMI输出显示的亮度 |
| 15 | ★支持虚拟集控功能，通过单一鼠标对联网中的其它设备进行操作控制（签订合同时提供相关证书） |
| 16 | 支持N+1热备机制，故障存储录像业务可被自动接管，并支持数据回迁。 |
| 17 | 投标时提供厂家开具的技术偏离响应表（加盖原厂盖章） |
| 18 | 提供公安部型式检测报告复印件（加盖原厂盖章） |

附表2：16路高清解码器技术参数表

| 序号 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 1 | 投标产品为设备要求为电信级设备，标准19”4U机架设计，采用嵌入式系统，模式化设计； |
| 2 | 支持1/4/9/16画面分割显示； |
| 3 | ★支持虚拟云集控功能，可通过同一鼠标对联网设备进行控制；（签订合同时提供第三方检测机构证书并加盖厂商公章） |
| 4 | 支持无PC软件客户端、网页WEB控制，直接采用设备菜单输出进行控制，节省客户端PC机投入，降低项目建设成本； |
| 5 | 支持64路1080P解码或者256路4CIF解码； |
| 6 | 支持远程回放硬盘录像机录像文件，下载备份录像文件功能 |
| 7 | 支持TCP/IP协议簇，支持TCP、UDP、RTP、DNS、SADP等协议； |
| 8 | 投标产品解码可支持H.264、H.265、MPEG4、MJPEG。 |
| 9 | 支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数； |
| 10 | 支持云台控制功能，支持外围云台设备控制，可实现8个方向、自动转动、光圈、镜头拉伸、转动速度、预置点、轨迹、巡航、电子放大、3D定位控制。 |
| 11 | 支持远程获取系统运行状态、系统日志； |
| 12 | 支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护； |
| 13 | 支持字符叠加功能， |
| 14 | 支持集群拼接功能，多台解码器可以自由组合跨设备拼接 |
| 15 | 投标产品支持导入、导出配置文件，对参数批量配置；支持操作日志和工作日志，支持工作日志查询。 |
| 16 | ★投标时提供厂家开具的技术偏离响应表（原厂盖章） |

附表3：智能分控一体终端技术参数表

| 序号 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 1 | 43寸屏幕显示一体机，嵌入式Linux硬件平台，超低功耗、节能环保经济，使用成本低（提供彩页） |
| 2 | 支持标准 H.264 Baseline/Main/High Profile 3个编码等级的解码 |
| 3 | 支持3MP/1080P/130W/720P/960H/D1/CIF分辨率的视频流接入 |
| 4 | 支持HDMI、VGA输出，能够轻松实现解码上墙 |
| 5 | 支持单多画面切换时，码流自动切换功能 |
| 6 | 支持脱离软件平台，实现16路高清图像解码上墙,单机超强解码能力； |
| 7 | 采用图形菜单式三维操控界面，操作简便，能够轻松实现解码上墙； |
| 8 | 通过一个无线鼠标实现对视频调用、查询、回放、预览、控制等功能 |
| 9 | 支持符合ONVIF、GB28181、RTSP等标准协议的第三方主流厂商IPC的接入（提供彩页） |
| 10 | 提供节能认证证书复印件及该设备在《政府节能采购清单》所在页截图 |

附表4：指挥调度/访客终端技术参数表

| 序号 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 1 | 支持GB/T28181 SIP协议，具有扩展性强，兼容性等特点，能与各种IMS/软交换平台实现互通。 |
| 2 | 内置16：9的7寸电容式触摸屏，提供大且清晰的视频图像；配备高分辨率的摄象头，可任意调整视频角度。 |
| 3 | 支持G.711A/U，G.723，G.729a/b，G.722，iLBC，AMR-NB，AMR-WB，OPUS，H.263、H.264、VP8等多种音视频编解码算法； |
| 4 | 内置通讯录，可进行通讯录增加、删除和修改等操作，支持联系人模糊匹配查询，方便用户迅速定位联系人，快速拨号，提高沟通效率，支持通过第三方应用进行通讯录的自动同步操作； |
| 5 | 支持信息接收、存储和呈现功能，支持网页浏览，支持本地或在线视频播放功能，支持本地或在线数码相框； |
| 6 | 支持视频转接推送（操作人员通过终端可以对本次建设的摄像机直接调取前端摄像机图像，并支持多方视频通话）。（提供彩页介绍）。 |
| 7 | ★提供3C认证证书复印件（投标时提供原厂盖章） |

附表5：200万像素高清摄像机技术参数表

| 序号 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 1 | 具有200万像素CMOS传感器； |
| 2 | 最大分辨率1920x1080。 |
| 3 | 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 |
| 4 | 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级。 |
| 5 | 红外补光距离不小于50米。 |
| 6 | 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 |
| 7 | 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1400TVL。 |
| 8 | 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。 |
| 9 | 信噪比不小于58dB。 |
| 10 | 需具大于100dB宽动态。 |
| 11 | 网络延时需小于180ms |
| 12 | 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 |
| 13 | 设置密码时，可以自动提示密码复杂度为高、中、低。 |
| 14 | ★支持SIP协议，需可通过指挥调度/访客终端进行调阅视频及通话（提供相关证明文件） |
| 15 | 需具备人流量统计、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。 |
| 16 | 可开启或关闭智能后检索功能。 |
| 17 | 需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能。 |
| 18 | 不低于IP67防尘防水等级。 |
| 19 | 需支持DC12V供电，并且支持POE供电；在DC8V-20V范围内变化时可以正常工作。支持POE供电 |
| 20 | 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV， |
| 21 | 投标时提供厂家开具的技术偏离响应表及检测报告复印件（原厂盖章） |

附表6：200万网络红外一体球机技术参数表

| 序号 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 1 | 视频输出支持1920×1080@60fps，分辨力不小于1100TVL，红外距离可达150米 |
| 2 | 支持20倍光学变焦 |
| 3 | 支持最低照度可达彩色0.001Lux，黑白0.0001Lux |
| 4 | 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 |
| 5 | 动态范围不小于105dB |
| 6 | 信噪比≥57dB， |
| 7 | 网络传输能力满足发送1000个数据包，重复测试3次，每次丢包数小于10个 |
| 8 | 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为5%的网络环境下，仍可正常显示监视画面 |
| 9 | 支持区域遮盖功能，支持最多24块多边形区域，支持多种颜色可设置 |
| 10 | 支持水平手控速度不小于450°/S，云台定位精度为±0.1° |
| 11 | 垂直手控速度不小于120°/S |
| 12 | 支持用鼠标在图像画面中选定的任意区域，移动放大或缩小至画面中心 |
| 13 | 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为90° |
| 14 | 支持255个预置位，支持5条以上的模式路径设置， |
| 15 | 支持守望功能，当球机待机时间达到设置值时，可自动运行调预置位、自动巡航、自动扫描、模式路径等功能 |
| 16 | 支持断电记忆功能 |
| 17 | ★支持SIP协议，需可通过指挥调度/访客终端进行调阅视频及通话（签订合同时提供相关证书） |
| 18 | 支持通过菜单进行感兴趣区域编码设置，最多可支持4块区域 |
| 19 | 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持aseline/Main/High Profile， |
| 20 | 支持三码流同时输出 |
| 21 | 支持标准Onvif协议 |
| 22 | 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、人脸侦测，并联动报警 |
| 23 | 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67，8000V防浪涌 |
| 24 | 具备较好的电源适应性，电压在AC20V-28V范围内变化时，设备可正常工作 |
| 25 | 投标时提供厂家开具的技术偏离响应表和检测报告复印件（原厂盖章） |

附表7：32路高清数字录像机技术参数表

| 序号 | 参数描述 |
| --- | --- |
| 1 | 完全自主产品，采用linux存储专用操作系统，不接受OEM或联合品牌产品 |
| 2 | 支持网络视频输入32路，网络视频接入带宽200Mbps |
| 3 | 录像分辨率支持5MP/3MP/1080P/1.3MP/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
| 4 | 支持16路1080P视频预览，支持4路1080P同步回放 |
| 5 | 提供8个SATA II 接口，最大支持4TB的硬盘 |
| 6 | 支持1路3.5mm音频输出，1路3.5mm音频输入 |
| 7 | 支持2个RJ45（10M/100M/1000M自适应以太网口），1个RS485接口，1个USB2.0接口,1个USB3.0接口，4个eSATA接口，4路报警开关量输入，4路报警开关量输出 |
| 8 | ★快速查找录像功能：智能化切片引擎技术，实现海量数据的秒级精确定位（签订合同时提供相关证书） |
| 9 | 支持在进行存储设置时应支持自动组网和批量修改摄像机IP功能，无需在存储设备中对高清摄像机IP地址、端口号等参数手动人工设置和添加 |
| 10 | 支持RAID（0、1、5）、N+1容灾，保障设备运行的可靠性和对音视频数据存储的安全性； |
| 11 | 支持磁盘碎片自动整理、硬盘状态监测管理、硬盘热插拔 |
| 12 | 视频输出 1路VGA分辨率：1024*768/60Hz,1280*720P/60Hz, 1280*1024/60Hz, 1920*1080/60Hz； 1路HDMI分辨率：1024*768/60Hz,1280*720P/60Hz, 1280*1024/60Hz，1920*1080/60Hz |
| 13 | 支持单屏1、4、9、16、25画面分割 |
| 14 | 支持设置VGA、HDMI输出显示的亮度 |
| 15 | ★支持虚拟集控功能，通过单一鼠标对联网中的其它设备进行操作控制（签订合同时提供相关证书） |
| 16 | 支持N+1热备机制，故障存储录像业务可被自动接管，并支持数据回迁。 |
| 17 | 投标时提供厂家开具的技术偏离响应表（原厂盖章） |
| 18 | 提供公安部型式检测报告复印件 |

（二）、投标人必须满足条件及项目总体要求

★1、为使采购人有合法、可靠的售后服务保证，投标人需提供本项目中摄像机、网络硬盘录像机、解码器、指挥调度/访客终端的生产制造厂家开具的针对本项目的售后服务函（原厂盖章）；

★2、投标人须对下述①、②、③作出承诺，并提供承诺函：

①投标人必须保证本期项目建设的整套系统可在采购人前期已经稳定运行的高清视频监控系统的基础上，科学规划、合理部署，既要保证前期建设的资金投入不浪费，后续增加的本期高清视频监控系统也必须和前期安保监控系统可以100%兼容互联互通，统一调度、管理和使用，全面减少目前高风险区域存在的监控盲区，使新系统达到采购人的要求；

②新系统性能达不到采购人要求的，采购人有权要求中标人予以整改，中标人承担因此而造成的、违反采购合同规定的相应部分条款的法律责任和赔偿损失（包括但不限于经济方面损失在内的其他形式损失），直至达到采购人的要求后才进行验收工作；

③中标人必须为采购人前期正在使用的校园安保监控系统（包括硬件设备及软件等）提供延长两年的全免费保修保用服务，延保期内，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，不再收取任何费用；该延保服务以本项目验收合格之日开始计算。

四、采购项目商务要求

1、供货要求：

（一）交货时间：签订合同之日起，20个工作日内完成供货。

（二）交货地点：韶关市第一中学

2、完工期：乙方应于交货后15个工作日内完成安装，安装质量符合国标要求。

3、质保期（服务期）：

本项目的质量保证期（简称“质保期”）为2年，质保期内供应商对所供产品实行免费

上门包修、包换、包退、包维护保养服务，期满后可同时提供终身维修保养服务。质保期

内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期相应顺延。如停

用时间累计超过60天则质保期重新计算。

4、验收要求：

（一）设备到货及安装

1.投标人中标后，必须向采购人提供本项目采购的所有硬件的安装和维护服务的全部内容，并在需要的时候配合设备使用单位完成整个系统的网络联调工作。若本项目采购的设备产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

2.要求投标人必须具有良好信誉和相关实力的技术队伍。

3.投标人应本着认真负责态度，组织技术队伍，做好投标的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。

4.所有设备均须由投标人送货上门并安装调试。采购人不再支付任何费用。

5.自系统安装工作一开始，投标人应允许采购人单位的工作人员一起参与系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作。

（二）开箱检验

1.所有设备、器材在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。数量、质量及性能不低于合同要求。

2.拆箱后，中标人应对其全部产品、零件、配件、采购人许可证书、资料、介质造册登记，并与装箱单对比，如有出入应立即书面记录，由供货商解决，如影响安装则按合同有关条款处理。登记册作为验收文档之一。

（三）系统测试

系统安装完成后，按照系统要求的基本功能逐一测试。

1.单项测试：单项产品安装完成后，由投标人进行产品自身性能的测试。设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

2.网络联机测试：网络系统安装完成后，由投标人和设备使用单位对所有采购的产品进行联网运行，并进行相应的联机测试。

3.系统运行正常，联机测试通过。

4.如商检或系统测试中发现设备性能指标或功能上不符合标书和合同时，将被看作性能不合格，设备使用单位有权拒收并要求赔偿。

投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档交付设备使用单位。

（四）产品验收要求

中标人应根据所提交的验收方案和实施办法，自行组织设备和人员，并在使用单位监查下现场进行测试和验收。

- 要求对全部设备、产品、型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）的验收。

- 凡列入《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品在验收时出具CCC认证证书复印件，并以在产品外部加施认证标志作为验收依据之一。

投标人应负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、验收报告等文档汇集成册交付设备使用单位和监理单位。

5、售后服务：

（1）投标人须提供详细的售后服务承诺；

(2) 从验收合格之日起计算，所供的设备及软件要求提供两年全免费保修保用服务，如原厂家有更长保修限以厂家提供的为准。

（3）保修期内若设备出现故障，中标人必须在收到使用单位通知后2小时内到达现场处理故障。报修48小时内不能修好的提供相同档次的配件和设备代用。维修超过一个月（或确认不能修复的），由中标人按原型号或升级型号进行更换。

（4）自验收合格日计算，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，保修期内，不再收取任何费用，并提供终身维修服务，保质期满后需进行维修的只收取材料成本费。

（5）自验收合格日计算，中标人必须为采购人前期正在使用的校园安保监控系统（包括硬件设备及软件等）提供延长两年的全免费保修保用服务，延保期内，中标人负责所有产品的维修、维护和保养等跟踪服务，不再收取任何费用。

(6) 所有产品保修服务方式均为中标人上门保修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

6、付款方式：

（一）项目完工后，采购人向中标供应商支付合同总价的35%作为合同预付款。

（二）在项目货物质量和系统安装调初试验收合格后7个工作日内，采购人向中标供应商支付合同总价60%。

（三）项目完成并最后通过终验后一年内，采购人向中标供应商支付合同总额的5%。

第四部分

合    同

政府采购

合 同 书

（货物类）

采购编号：

采购项目编号：

项目名称：

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》               的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：

2.交货方式：

3.交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在        内付款：

1.预付款：签订合同后，支付合同总价的      %。

2.设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的      %，同时无息退还乙方的合同履约保证金。

3.从验收合格之日起，正常使用     个月后，支付合同总价的    ％。

六、质保期及售后服务要求

1.本合同的质量保证期（简称“质保期”）为     年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试:乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2）进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4）乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

1)合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力：任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费：在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1）本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2）合同一式    份。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：

代表：                                        代表：

签定地点：

签定日期：      年    月   日                 签定日期：     年     月     日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第五部分

投 标 书 格 式

以下格式文件仅供参考，供应商须根据项目要求和自身情况自行填写制作

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：         年      月      日

一、自查表

| 资格性/符合性自查表 |
| --- |
| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资 格 性 检 查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 人民币 元整（￥ 元）（转帐、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的 声明函) | 见投标人资格 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符 合 性 审 查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

二、资格性文件

2.1 投标函

（韶关市公共资源交易中心）：

依据贵方采购项目名称（采购项目编号) 项目招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。

2.投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标/成交供应商投标有效期延至合同验收之日。

3.我方已经详细地阅读了全部询价文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解询价文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重询价小姐所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方同意按询价文件规定向政府采购代理机构交纳代理服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人供应商代表签字：

投标人供应商名称(公章)：

日期：

2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：韶关市公共资源交易中心：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：韶关市公共资源交易中心：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3投标保证金交纳凭证

韶关市公共资源交易中心：

（投标人全称) 参加贵方组织的            项目（采购项目编号为           的采购活动。按询价文件的规定，已通过（转帐、银行汇款等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1、上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2、上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（政府采购代理机构）依据此凭证信息退还投标保证金。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1、投标人投标响应时，应当按询价文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转帐、银行汇款、银行保函等形式交纳。

2、成交供应商的投标保证金,在与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还（成交供应商凭采购合同办理投标保证金退还手续）。

2.4关于资格的声明函

致：韶关市公共资源交易中心

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供询价文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

……

（相关证明文件附后）

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

2.5关于《政府采购法》第二十二条的资格声明函

韶关市公共资源交易中心：

我公司具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在参加贵中心组织的            项目（采购编号：        ）前三年内，在经营活动及参与政府采购活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为，并没有被有关部门警告或处分的记录。

特此声明。

投标人（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：  年  月  日

证明材料：

1、投标人必须将缴纳税收的证明文件（经地税局或国税局盖章确认）和社会保障资金的证明文件（经人力资源和社会保障局或地税局盖章确认）等文件附在此声明后。

2、投标人必须将履行合同所必需的设备和专业技术能力证明文件（可参考第五部分投标书格式第4.3及4.4）附在此声明后。

3、投标人必须提供财务状况报告（1、资产负债表 2、损益表） （复印件加盖公章）

三、商务部分

3.1投标人概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3)投标人必须提供近    年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4） 如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 投标人情况 | 单位名称： 注册资本： 法定代表人： 代理产品： 网址： | Name: Tel: Fax: |
| 设在广东省内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、报价人目前涉及的诉讼案件或仲裁的资料

| 涉及的另一方或另几方 | 争端的原因 | 涉及的金额 |
| --- | --- | --- |

五、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.2规章管理制度一览表（可选）

(所列制度均为目前仍在执行的制度，包括质量保证体系和操作管理制度等,提供附复印件并加盖公章)

| 序 号 | 相关规章管理制度名称 | 开始执行时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

3.3商务条款响应表

（1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3、当询价文件中未设置“★”项商务条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项商务条款。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标供应商止不少于 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 7 | 主要关键设备均为近 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 8 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 9 | 质保期：验收交付之日起 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 10 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 11 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 12 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 13 | 其它商务条款偏离说明： |

注：对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（3）售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

四、技术部分

4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人/响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★” 项）响应表

| 序号 | 招标/询价规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3、当询价文件中未设置“★”项技术条款时，应在此表中直接填写：本项目未设置“★”项技术条款。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标/询价规格/要求 | 投标/响应实际参数 (投标人/响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写，不能照抄招标/询价要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.投标人必须对应询价文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/询价要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

（3）技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.3 拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.4主要设备一览表

| 设备 名称 | 规格型号 | 数量 | 出厂日期 | 设备原值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.5 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

4.6  组织实施方案

投标人应按询价文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，询价小组可视为报价人履约能力不足或响应不全处理。组织实施方案的内容应包括：

1）对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、甲方的义务及配合条件）

2）针对本项目的组织实施方案

3）进度计划和保证项目完成的具体措施

4）项目整体验收计划

5）培训计划

6）报价人认为必要的其它内容。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

五、价格部分

5.1报价一览表

| 报价项目 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 项目费用 |  |  |
| 各种税费 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |  |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息。

2.所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.2投标明细报价表（参考）

| 一、服务量详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 所需工时（人日） | 单价（元/人日） | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2。。。 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、货物、设备及材料类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |  |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与投标/报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标/报价一览表为准）） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标/报价一览表》一致。

2.如果不提供投标明细报价将视为没有实质性相应招标文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.3节能、环保产品投标价格明细表

采购项目名称:____________

采购项目编号：____________

| 序号 | 节能、环保产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |
| 所投项目内节能、环保产品占投标总报价 % |

注：1、各投标人所投产品属于财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购清单》、财政部、国家环境保护总局发布的《环境标志产品政府采购清单》认证范围内的，必须按上表格式制作节能、环保产品投标价格明细表，并附相关明细证明材料，否则将视作普通产品投标。

2、上表内行数不够的自行添加。

投 标 人（盖章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：    年   月   日

5.4中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　　　　　期：

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

政府采购代理机构或采购人：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人/负责人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

注：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

2：质疑函格式

质疑函

韶关市公共资源交易中心：

我公司依法参与了             于 年 月 日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（采购文件、采购过程、中标/成交结果）损害了我司权益，具体事项如下（列明质疑事项的同时，依法举证）：

1．                             ；

2．                             ;

……

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）       法定代表人：

地址：          电话：        邮编：

传真：

年  月  日

注：政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件