南雄市用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第1季度）

| 序号 | 监测 点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测评 价结果 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二小学林荫路27号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 2 | 实验中学金叶大道南路(教育南路)西300米 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 3 | 三防指挥部金叶大道中281号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 4 | 水南幼儿园粤北新村水南大道5号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 5 | 机关幼儿园雄中路校区雄中路162号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 6 | 向日葵幼儿园雄中路水南段24号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月4日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 7 | 乌迳中学南雄市乌迳镇人民东路 | 乌迳自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 8 | 乌迳镇政府乌迳镇342省道文化广场对面 | 乌迳自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 9 | 界址镇政府界址镇342省道北50米 | 界址自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 10 | 坪田爱心小学坪田镇新龙横岭村委会新龙圩村正东方向181米 | 坪田自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 11 | 坪田卫生院坪田镇343县道老龙街99号 | 坪田自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 12 | 南亩中学南亩镇广东省农村信用合作社南行60米正北方向110米 | 黄坑镇自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 13 | 南亩镇政府南亩镇342县道与337县道交汇处东 | 黄坑镇自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 14 | 黄坑中学黄坑镇文明路 | 黄坑镇自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 15 | 黄坑镇政府黄坑镇文明路黄坑中学北侧 | 黄坑镇自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 16 | 水口中学水口镇342县道南100米 | 水口镇自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 17 | 水口镇政府水口圩342县道与338县道交汇处东北 | 水口镇自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 18 | 水口镇卫生院水口中学东侧 | 水口镇自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 19 | 江头学校江头镇沿江西路西150米 | 江头镇自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年1月5日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 20 | 实验中学金叶大道南路(教育南路)西300米 | 星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 21 | 水南幼儿园粤北新村水南大道5号 | 星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 22 | 南雄市一中雄州街道陵园路12号 | 星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 23 | 八一幼儿园朝阳中路与朝阳西路交汇处西南 | 星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 24 | 黎灿学校环城西路11号 | 星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 25 | 雄州大酒店（二次供水）雄中路马鞍山 | 星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月8日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 26 | 邓坊学校邓坊镇红叶大道335号 | 邓坊自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月9日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 27 | 上朔村委会油山镇上朔村 | 上朔梅岭头自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月9日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，总大肠菌群、耐热大肠菌群不合格，其他指标全部合格。 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群不合格，检测值为＞16（标准限值为不得检出）。 | 供水单位应加强消毒，建议煮沸后饮用。 |
| 28 | 油山学校油山镇教育路54号 | 油山自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月9日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 29 | 梅岭小学珠玑镇027乡道西50米 | 梅岭水库自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月9日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯不合格，其他指标全部合格。 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群不合格：检测值为2.2（标准限值为不得检出），余氯不合格，检测值为0.02（标准≥0.05mg/L） | 供水单位应加强消毒，建议煮沸后饮用。 |
| 30 | 珠玑中学珠玑镇古巷新村二区 | 珠玑自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月9日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 31 | 湖口中学湖口镇342县道西50米 | 珠玑自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月9日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 32 | 里东八一爱民小学珠玑镇323国道 | 里东自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月9日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯不合格，其他检指标全部合格。 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群不合格，检测值为2.2（标准限值为不得检出）、余氯不合格，检测值为0.03（标准≥0.05mg/L） | 供水单位应加强消毒，建议煮沸后饮用。 |
| 33 | 实验小学全安镇羊角村 | 全安自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 34 | 密下水村委会全安镇密下水村 | 密下水自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯不合格，其他指标全部合格。 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群不合格，检测值为9.2（标准限值为不得检出）、余氯不合格，检测值为0，（标准≥0.05mg/L） | 供水单位应加强消毒，建议煮沸后饮用。 |
| 35 | 帽子峰学校帽子峰镇富竹墟帽峰路２号 | 帽子峰自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 36 | 澜河学校澜河镇新街66号 | 澜河自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 37 | 百顺学校百顺镇百顺村22号 | 百顺自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年2月28日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 38 | 主田莲花小学主田镇339县道东100米 | 主田自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年3月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 39 | 第三小学古市镇老323国道东侧 | 古市自来水厂 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年3月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳 | 经检测，总大肠菌群、耐热大肠菌群、余氯不合格，其他指标全部合格。 | 总大肠菌群、耐热大肠菌群不合格，检测值为5.1（标准限值为不得检出）、余氯不合格，检测值为0，（标准≥0.05mg/L） | 供水单位应加强消毒，建议煮沸后饮用。 |
| 40 | 艺术幼儿园金鹏花苑东南角 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年3月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 41 | 雄中路机关幼儿园雄中路162号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年3月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 42 | 南雄一小朝阳中路一栋501 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年3月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 43 | 财贸幼儿园环城东路校区环城中路 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年3月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 44 | 永康路小学永康路与成康路交汇处东 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年3月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 45 | 珠玑大酒店二次供水建设路12号 | 南雄市星翔供水有限公司 | 南雄市疾控中心 | 南雄市 疾控中心 | 2022年3月1日 | 色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO计）、耗氧量(以O计)、挥发酚类（以苯酚计）、阴离子合成洗涤剂、氰化物、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氟化物、硝酸盐氮(以N计)、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、二氧化氯、游离余氯、三氯甲烷、四氯化碳、亚氯酸盐、氯酸盐 | 经检测，所检指标全部合格。 |  | 无健康风险，可安全饮用。 |
| 注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行〘生活饮用水标准检验方法〙（GB/T5750-2006）的要求进行。 （2）以〘生活饮用水卫生标准〙（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值范围内评价为合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |