广东省消防技术服务机构专项检查细则

| 检查项目 |  | 检查方式和内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防技术服务机构从业条件（直接检查消防技术服务机构） | 企业法人资格 | 1.现场检查工商营业执照，核查经营范围是否包含消防技术服务； 2.登录国家企业信用信息公示系统、广东社会消防技术服务信息平台核对信息是否一致。消防技术服务机构的名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，是否在平台上及时变更。 |  |
|  | 工作场所建筑面积 | 现场检查产权证明文件或租赁文件（原件），检查场所实际建筑面积是否达到要求，需区分检测类型（维保、检测、评估）。 |  |
|  | 消防技术服务基础设备和消防设施维护保养检测设备配备 | 根据局《从业条件》附件1、附件2，现场检查仪器、设备、设施，根据清单内容逐一进行核查。通过查阅设备购买凭证等材料，查看设备是否为该机构所有；清点设备核查数量是否符合要求。 |  |
|  | 注册消防工程师数量及资格 | 1.登录社会消防技术服务信息系统，检查注册消防工程师资格、聘用合同、社保缴纳情况、聘用人员身份证明材料；核查注册消防工程师是否同时在2个以上消防技术服务企业执业、兼职；所属注册消防工程师发生变化的，是否在五日内通过社会消防技术服务信息系统予以变更。 2.现场检查台账资料，核查企业技术负责人是否由一级注册消防工程师担任。 |  |
|  | 其他技术人员数量及资格 | 1.现场检查消防设施操作员等人员人数、聘用合同、社保缴纳情况、社保记录情况、聘用人员身份证明材料； 2.登录广东社会消防技术服务信息平台，检查操作人员资格和聘用情况与现场检查资料的一致性； 3.登录国家职业资格证书全国联网查询系统查询操作人员资格真实性。 |  |
|  | 质量管理和消防安全评估过程控制体系 | 现场检查各项管理制度和消防安全评估控制文件是否符合编制要求： 1.管理体系所包括的管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格是否形成文件； 2.最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件，是否规定对服务质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系，相关人员资格与岗位是否相符。 3.是否制定并落实仪器设备检定、校准、维护管理等制度，并有明显的标识来表明设备状态。 4.是否对技术服务过程进行有效控制，采取双人检测/检查、制定作业指导书（检测规程、评估规程）、重复测试等，保证服务过程质量受控。 5.所有消防技术服务活动开展过程是否予以现场记录。 |  |
|  | 消防技术服务信息公示情况 | 现场检查是否在其经营场所公示资质证书、营业执照、工作程序、收费标准、收费依据、执业守则、注册消防工程师资格证书、投诉电话等事项。 |  |
|  | 在“平台”（http://data.tianxist.com:811/）中录入机构及其从业人员信息情况 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，核查是否按要求录入信息，信息录入是否真实有效。 |  |
| 消防技术服务机构从业活动情况（通过对服务对象的检查，核查消防技术服务机构从业情况） | 从业活动范围 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，随机抽查服务机构开展的业务是否符合相关从业条件；是否存在二级注册消防工程师超出执业范围。 |  |
|  | 书面结论文件真实性 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，随机抽取出具的文件，并至少到1家服务对象单位现场核查，核查服务机构出具的相关报告是否真实。 |  |
|  | 从事消防技术服务活动的人员资格 | 1.到服务对象单位现场检查相关技术人员信息，并登录广东社会消防技术服务信息平台查询相关资质。 2.登录社会消防技术服务信息系统，查询近1年注册消防工程师执业情况，重点关注1年内无项目盖章或签字的注册消防工程师。 |  |
|  | 从业活动质量和公示情况 | 1.到服务对象单位现场检查，消防设施维护保养检测机构是否按照国家标准、行业标准规定的工艺、流程开展检测、维修、保养， 2.到服务对象单位现场检查，经维修、保养的建筑消防设施、灭火器的质量是否符合标准。 3.到服务对象单位现场检查，消防技术服务机构对建筑消防设施、灭火器进行维修、保养后，是否制作包含消防技术服务机构名称及项目负责人、维修维保日期等信息的标识，在消防设施所在建筑的醒目位置予以公示。 |  |
|  | 对本机构消防技术服务实施质量监督管理、对出具的书面结论文件进行技术审核情况 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，检查消防技术服务机构是否对本机构消防技术服务实施质量监督管理，对出具的书面结论文件进行技术审核，技术负责人是否具备一级注册消防工程师资格。 |  |
|  | 项目负责人制度落实情况 | 1.登录广东社会消防技术服务信息平台 ，随机检查部分业务合同是否明确消防技术服务项目负责人；查询项目负责人是否具备注册消防工程师资格。 2.到服务对象单位现场检查，现场核查消防技术服务机构出具的书面结论文件是否由技术负责人、项目负责人签名，并加盖消防技术服务机构印章，与平台信息是否一致。 |  |
|  | 合同签订主体和服务项目实施主体一致性 | 登录广东社会消防技术服务信息平台，到服务对象单位现场检查纸质档案，核查项目合同与结论文件，合同签订主体和作出结论文件的主体是否一致。 |  |
|  | 消防技术服务档案建设； | 1.登录广东社会消防技术服务信息平台，检查消防技术服务机构是否在消防技术服务项目完成之日起五日内，录入平台； 2.核查消防技术服务机构档案建设情况。特殊消防设计方案安全评估档案是否长期保管，灭火器维修档案保管期限为五年，其他消防技术服务档案保管期限为六年。检测、维护、保养、评估过程中是否拍摄不间断的服务视频材料。 |  |
|  | 挂牌整治火灾隐患重点地区和重大火灾隐患单位的第三方整治或验收评估情况 | 1.到服务对象单位现场实地检查，存在10%以上场所仍有消防安全隐患的，判定为整治、验收过程弄虚作假，或现场与评估报告严重不符（以是否存在主观故意为准）； 2.到服务对象单位现场实地检查，第三方整治服务机构与第三方验收评估机构是否为同一实际经营主体。 |  |