雄环审[2020]27号

关于南雄市水利建设工程建设管理中心

南雄市城乡供水工程老坪田水厂及配套管网

工程项目环境影响报告表审批意见

南雄市水利建设工程建设管理中心：

你单位报来《南雄市城乡供水工程老坪田水厂及配套管网工程项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关材料收悉，经研究，提出意见如下：

- 项目概况

- 根据中共广东省委办公厅、广东省人民政府办公厅印发《关于全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村的实施方案》（粤办发[2018]21号）要求“2025年底前，自然村实现集中供水全覆盖”。南雄市水利建设工程建设管理中心受南雄市政府委托，拟投资8060.41万元（其中环保投资340.85万元）在南雄市坪田镇境内建设南雄市城乡供水工程老坪田水厂及配套管网工程，水厂分近远期两个阶段进行建设，其中近期阶段设计供水规模0.4万m3/d，远期阶段设计供水规模0.6万m3/d，同时将老坪田水厂供水管网与南雄市中部盆地片区现供水管网连通，对南雄市中部盆地片区实现多水厂联合供水。项目永久占地面积10.39亩，老坪田水厂中心地理坐标：E114.223974°，N25.123333°。项目工程措施主要分为取水头部、净水水厂、输水管线及配水管线四部分。项目主要建设内容包括：清水池、水厂办公楼等附属设施、水处理设备、取水浮船泵站、加压泵站、反冲洗泵房及鼓风机房等。项目劳动定员15人，均在厂区内食宿。

二、经审查，该项目符合国家和省的产业政策，我局原则同意《报告表》的评价结论。你单位须认真研读《报告表》，按《报告表》所列的性质、规模、地点及施工期环保措施进行建设。在项目建设期间做好环境管理工作，并应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。

三、项目施工期需做好扬尘污染防治和水土流失防治工作，项目完成后，你单位须按照相关法规政策要求，依法进行排污许可登记。另外，你单位须自行组织环保竣工验收,编制验收报告，并依法做好相应的信息公开工作。

韶关市生态环境局南雄分局

2020年10月29日